LEI Nº   8.896, de 26 de abril de 2002.

Dispõe sobre a instalação de estações rádio bases e equipamentos afins de rádio, televisão, telefonia e telecomunicações em geral no Município de Porto Alegre e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.
 		Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Esta Lei regula o licenciamento, no âmbito municipal, das Estações de Rádio Base e equipamentos afins autorizadas e homologados, respectivamente, pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), observadas as normas de saúde, ambientais e o princípio da precaução, e estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o interesse local.
§ 1º  Para fins desta Lei, considera-se Estação Rádio Base (ERB) e equipamentos afins o conjunto de um ou mais transmissores e receptores destinados à prestação de serviços de telecomunicações compreendendo equipamento de infra-estrutura nos termos do art. 107, § 1º, inciso III, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999.
§ 2º  Estão compreendidas nas disposições desta Lei as ERBs que operam na faixa de freqüência de 100KHz (cem quilohertz) a 300GHz (trezentos gigahertz).
§ 3º  Excetuam-se do estabelecido no "caput" deste artigo os sistemas transmissores e receptores associados a:
I - radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo;
II - radioamador, faixa do cidadão;
III – radioenlaces diretivos com linha de visada ponto-a-ponto – “approach link”.

Art. 2º  A instalação de ERBs deverá observar os gabaritos e restrições estabelecidos pelos planos de proteção de aeródromos definidos pela União, os dispositivos legais de proteção ao patrimônio ambiental e de descargas atmosféricas segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 3º  O licenciamento de ERBs observará as seguintes disposições:
I – as ERBs deverão obedecer aos limites de exposição humana a campos eletromagnéticos fixados nos Anexos I e II desta Lei, sendo que o Anexo I se aplica aos locais sensíveis e o Anexo II aos demais;
II – na implantação de ERBs, deverá ser observada a distância mínima de 5m (cinco metros) do eixo da torre até as divisas do imóvel onde pretende se localizar;
III – o eixo da torre ou o suporte das antenas de transmissão e recepção, e inclusive nestas as Mini-ERBs e Microcélulas, deverão obedecer à distância horizontal mínima de 50m (cinqüenta metros), da divisa de imóveis onde se situem hospitais, escolas de ensino fundamental, médio e pré-escola, creches, clínicas cirúrgicas e geriátricas e centros de saúde, comprovados mediante declaração do responsável técnico.

§ 1º Locais sensíveis, referidos no inciso I deste artigo, são aqueles onde as pessoas permanecem por maior período de tempo, tais como prédios de apartamentos, creches, escolas, quartos de hospitais e instituições geriátricas, locais de trabalho, dentre outros.
§ 2º  Fica vedada a instalação de ERBs, Mini-ERBs e Microcélulas no interior de imóveis de creches, estabelecimentos de ensino fundamental, médio e pré-escola, hospitais, centros de saúde, clínicas cirúrgicas e geriátricas.
§ 3º  Os procedimentos para a aferição da intensidade dos campos eletromagnéticos emitidos pelas ERBs serão apurados de acordo com a regulamentação emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – ou, na sua ausência, obedecendo às recomendações apropriadas do I.E.E.E. (Institute of Electrical and Electronics Enginneers) dos E.U.A., “IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields-RF and Microwave” nº C.95.3.1991.
§ 4º  Ficam dispensadas do atendimento ao disposto no inciso II as Mini-ERBs e as Microcélulas.
§ 5º  Por ocasião do pedido de Estudo de Viabilidade de implantação de cada ERB, deverá ser apresentado relatório técnico-teórico contendo:
a) características das instalações;
b) diagrama vertical e horizontal de irradiação das antenas;
c) estimativas de densidade máximas de potência irradiada (quando se tem o número máximo de canais em operação) referentes às áreas do entorno;
d) indicação das distâncias a partir das quais são respeitados os limites referidos no inciso I do “caput” deste artigo, contadas a partir do ponto de irradiação.

§ 6º  As avaliações referentes aos limites de exposição humana a campos eletromagnéticos a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo devem conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) as características da ERB e a potência efetiva isotropicamente  irradiada (EIRP) considerando todos os canais instalados em plena operação, em dBm (decibel ref. miliwatt);
b) medições de níveis de densidade de potência, com médias obtidas em qualquer período de 6 (seis) minutos, com a ERB desligada;
c) medições de níveis de densidade de potência, com médias obtidas em qualquer período de 6 (seis) minutos, em situação de pleno funcionamento, ou seja, com todos os canais da ERB em operação;
d) medições realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir que os horários de maior tráfego telefônico da ERB sejam considerados, no caso da impossibilidade de garantir que todos os canais estejam simultaneamente acionados;
e) levantamento dos níveis de densidade de potência nos limites da propriedade da instalação, em edificações vizinhas de altura similar ou superior aos pontos de localização das antenas de transmissão e recepção e bem como em imóveis habitacionais, hospitais, escolas de ensino fundamental, médio e pré-escola, creches, clínicas cirúrgicas e geriátricas, centros de saúde, escritórios e outros locais de trabalho em geral.
§ 7º  As medidas de densidade de potência deverão ser realizadas por profissional habilitado na área de radiação eletromagnética, com a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica, e com emprego de equipamento calibrado e certificado por órgão credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO.

Art. 4º  A implantação de ERBs deverá observar as seguintes diretrizes:
I – prioridade na implantação de ERBs em topos e fachadas de prédios ou construções e equipamentos existentes, desde que autorizada pelo proprietário;
II – promoção do compartilhamento de infra-estrutura na implantação de ERBs;
III – integração à paisagem urbana ou mimetismo dos equipamentos das ERBs com as edificações existentes;
IV – prioridade na utilização de equipamentos de infra-estrutura já implantados, a exemplo de redes de iluminação pública e de distribuição de energia.

§ 1º  Na impossibilidade de atendimento ao disposto nos incisos I, II e IV deste artigo, a implantação de ERBs observará a distância mínima de 500m (quinhentos metros) entre si, quando instaladas em torres.
§ 2º  A implantação de ERBs em Área Especial (Institucional, de Interesse Ambiental Natural e Cultural) instituída nos termos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental ou em entorno de bem tombado ou inventariado de interesse cultural será precedida de estudos específicos e exame de caso a caso, através das secretarias municipais competentes. 
§ 3º  O Município de Porto Alegre poderá autorizar, mediante remuneração, a implantação de ERBs em redes de infra-estrutura, equipamentos e espaços públicos, exceto em parques e praças.
§ 4º  Os casos omissos serão analisados pelos órgãos municipais competentes.

Art. 5º  A instalação de antenas em topos de edifícios é admitida desde que:
I – as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas para o interior da edificação na qual se encontram instaladas;
II – sejam garantidas condições de segurança para as pessoas que acessarem o topo do edifício;
III – seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de transmissão, “containers” e antenas com a respectiva edificação.

Art. 6º  As áreas de ERBs deverão ser delimitadas com proteção que impeça o acesso de pessoas não autorizadas, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, garantindo que os locais sejam sinalizados com placas de advertência.
Parágrafo único. As placas de advertência deverão estar em local de fácil visibilidade, seguir padrão estabelecido pelo Poder Público e conter o nome do empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional responsável e número de licença de operação e sua validade.

Art. 7º  O empreendedor, para obter a licença de operação, deverá apresentar o contrato de seguro de dano patrimonial e físico contra terceiros.

Art. 8º  O licenciamento de cada ERB deverá seguir as seguintes etapas:
I – Obtenção da Declaração Municipal (DM);
II - Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU);
III – Licença Ambiental Prévia;
IV – Licença de Edificação;
V – Licença Ambiental de Instalação;
VI – Vistoria da Edificação;
VII – Licença Ambiental de Operação.
Parágrafo único. O Estudo de Viabilidade  Urbanística    (EVU) será apreciado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, nos aspectos urbanísticos e paisagísticos, vinculado ao Plano de Instalação e Expansão de todo o sistema, e, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, caberá analisar os níveis de densidade de potência.

Art. 9º  O licenciamento de ERBs terá o prazo de vigência de um ano, aplicando-se ao procedimento de licenciamento o disposto na Lei nº 8.267, de 29 de dezembro de 1998, e Decretos regulamentadores nºs 12.366, de 9 de junho de 1999, e 12.701, de 2 de março de 2000, que tratam do licenciamento ambiental em Porto Alegre.
§ 1º  As ERBs poderão ser colocadas em funcionamento somente após as devidas licenças ambientais terem sido concedidas.
§ 2º  A licença de operação será cancelada em caso de verificar-se prejuízo ambiental e/ou sanitário decorrente da operação da ERB, sem prejuízo das demais sanções.
§ 3º  Para obtenção e renovação da licença ambiental de operação, o empreendedor deverá apresentar laudo radiométrico contendo as avaliações realizadas em conformidade com o estabelecido nos §§ 4º e 5º do art. 3º.
§ 4º  O controle das avaliações de densidade de potência    oriundas de radiações eletromagnéticas será de responsabilidade do Poder Público, através da realização de medições, em periodicidade, no mínimo, anuais, que poderão ser acessadas por consulta ao processo administrativo e cadastramento de licenciamento das ERBs.
§ 5º  O Poder Público, de ofício, poderá solicitar, a qualquer momento, novas informações e medições da emissão eletromagnética de ERBs já instaladas, a partir de justificada motivação técnica ou mediante requerimento de associação comunitária da região, analisada a critério das secretarias municipais competentes.

Art. 10.  As licenças já concedidas serão suspensas quando houver necessidade de avaliação geral da Unidade de Estruturação Urbana (UEU) ou da Macrozona, previsto no PDDUA, quanto aos aspectos urbanísticos, ambientais e sanitários.
Parágrafo único.  No caso da avaliação a que se refere este artigo indicar o cancelamento definitivo das licenças, será determinada a retirada dos equipamentos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa progressiva.

Art. 11.  As ERBs, Mini-ERBs e Microcélulas que estejam operando de forma regular quando da entrada em vigor desta Lei deverão adequar-se de imediato aos níveis de densidade de potência estabelecidos no art. 3º, inciso I, e no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses quanto aos demais critérios.

Art. 12.  A desobediência às recomendações ambientais e sanitárias implicará aplicação das penalidades estabelecidas na legislação municipal em vigor, em especial na Lei Complementar nº 12, de 7 de janeiro de 1975, Lei Complementar nº 65, de 22 de dezembro de 1981, Lei Complementar nº 284, de 27 de outubro de 1992, Lei Complementar nº 395, de 26 de dezembro de 1996, Lei Federal 6.437, de 20 de agosto de 1977, e Lei Federal 9.695, de 20 de agosto de 1998, sem prejuízo da legislação relativa aos crimes ambientais.

Art. 13.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15.  Revogam-se as Leis nºs 8.463, de 19 de janeiro de 2000, e 8.744, de 10 de julho de 2001.

 		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 26 de abril de 2002.

João Verle,
Prefeito.

Gerson Almeida,
Secretário Municipal do Meio Ambiente.
Registre-se e publique-se.

Helena Bonumá,
Secretária do Governo Municipal.

ANEXO I

Limitações preventivas das emissões

1.	Instalações de transmissão para sistemas de telecomunicação celular e loops locais sem fio

1.1	Escopo

1.1.1	As disposições deste número aplicam-se a instalações de transmissão para redes de telecomunicação móvel celular e para instalações de transmissão para enlaces locais sem fio com uma potência irradiada equivalente total (ERP, “Equivalent Radiated Power”) de pelo menos 6 W (seis Watts).

1.1.2	Elas não se aplicam a “links” de microondas ponto-a-ponto.

1.2	Terminologia

1.2.1	Uma instalação engloba todas as antenas de transmissão para serviços sem fio em conformidade com o número 1.1.1 que estejam anexadas ao mesmo poste ou posicionadas bastante próximas, por exemplo, no telhado da mesma construção.

1.2.2	Uma modificação é definida como um aumento na potência irradiada equivalente (ERP) máxima ou alteração nas direções de transmissão.

1.3	Modo de operação de referência

1.3.1	O modo de operação de referência é definido como a operação com o tráfego máximo de voz e dados com a potência de transmissão máxima.

1.4	Valor limite da instalação

1.4.1	O valor limite da instalação para a intensidade do campo elétrico RMS é:

a) 4,0 V/m (quatro Volts por metro) para instalações que transmitam exclusivamente na faixa de 800 a 900 MHz;

b) 6,0 V/m (seis Volts por metro) para instalações que transmitam exclusivamente na faixa de 1700 MHz ou superior;

c) 5,0 V/m (cinco Volts por metro) para instalações que transmitam simultaneamente em ambas as faixas de freqüência especificadas nas letras “a” e “b”.

1.5	Instalações novas e antigas

1.5.1 Em lugares de uso sensível, as instalações novas e antigas deverão estar em conformidade com o modo de operação de referência no que respeita ao valor limite da instalação.

2.	Instalações de transmissão para radiodifusão e outras aplicações sem fio

2.1	Escopo

2.1.1	As disposições deste número aplicam-se às instalações de transmissão para radiodifusão e outras aplicações sem fio com uma potência irradiada equivalente (ERP) total de pelo menos 6 W (seis Watts) e que transmite no mesmo local por pelo menos 800 horas por ano.

2.1.2	Elas não se aplicam a serviços sem fio em conformidade com o número 1 nem a “links” de microondas ponto-a-ponto.

2.2	Terminologia

2.2.1	Uma instalação engloba todas as antenas de transmissão para serviços sem fio em conformidade com o número 2.1.1 que estejam anexadas ao mesmo poste ou posicionadas bastante próximas, por exemplo, no telhado da mesma construção.

2.2.2	Uma modificação é definida como um aumento na potência irradiada equivalente (ERP) máxima ou alteração nas direções de transmissão.

2.3	Modo de operação de referência

2.3.1	O modo de operação de referência é definido como a operação com a potência de transmissão máxima.

2.4	Valor limite da instalação

2.4.1	O valor limite da instalação para a intensidade do campo elétrico RMS é:

a) 8,5 V/m (oito vírgula cinco Volts por metro) para transmissores de radiodifusão de ondas longas e de ondas médias;

b) 3,0 V/m (três Volts por metro) para todas as outras instalações.

2.5	Instalações novas e antigas

2.5.1 Em lugares de uso sensível, as instalações novas e antigas deverão estar em conformidade com o modo de operação de referência no que respeita ao valor limite da instalação.

ANEXO II

Valores limite de exposição

1.	Exposição contendo uma única freqüência

1.1	Valores limite de exposição para quantidades de campo

1.1.1	Os valores limite de exposição para a intensidade de campo elétrico RMS, a intensidade de campo magnético RMS e a densidade de fluxo magnético RMS são:

Freqüência	Valor limite de exposição para	Período para a média	
	Intensidade
do campo 
elétrico RMS
EG,ƒ (V/m)	Intensidade
do campo 
magnético 
RMS 
HG,ƒ (A/m)	Densidade
do fluxo 
magnético RMS 
BG,ƒ (µT)	(minutos)	
100–150 kHz	87	5	6,25	6	
0,15–1 MHz	87	0,73 /	0,92 /	6	
1–10 MHz	87 /	0,73 /	0,92 /	6	
10–400 MHz	28	0,073	0,092	6	
400–2000 MHz	1,375 . 	0,0037 . 	0,0046 . 	6	
2–10 GHz	61	0,16	0,20	6	
10–300 GHz	61	0,16	0,20	68/1,05	
Onde ƒ é a freqüência na unidade especificada na primeira coluna.	

1.1.2	 Para uma exposição pulsada, além dos valores limite de exposição fornecidos no item 1.1.1, aplicam-se os seguintes valores para a intensidade de campo elétrico RMS, a intensidade de campo magnético RMS e a densidade de fluxo magnético RMS. A exposição pulsada é medida pela média durante a duração do pulso:

Freqüência	Valor limite de exposição para	Período para a média	
	intensidade 
do campo
elétrico RMS 
EG,ƒ (V/m)	intensidade do campo
magnético RMS 
HG,ƒ (A/m)	densidade do fluxo
magnético RMS 
BG,ƒ (µT)	(minutos)	
10–400 MHz	900	2,3	2,9	duração do pulso	
400–2000 MHz	44 . 	0,12 . 	0,15 . 	duração do pulso	
2–300 GHz	1950	5,1	6,4	duração do pulso	
Onde ƒ é a freqüência em MHz.	

1.2	Valor limite da exposição para a corrente induzida em qualquer membro do corpo humano

Para freqüências entre 10 e 110 MHz, o valor limite de exposição para a corrente elétrica RMS descarregada por meio de qualquer membro do corpo humano é de 45 mA (quarenta e cinco miliamperes). O período de média é de 6 minutos.

1.3	Valor limite da exposição para a corrente de contato

O valor limite de exposição para a corrente de contato RMS é:

Freqüência	Valor limite de exposição para a corrente de contato RMS IB,G,ƒ (mA)  	
< 2,5 kHz	0,5	
2,5–100 kHz	0,2 . ƒ	
0,1–110 MHz	20	
Onde ƒ é a freqüência em kHz.	

2.	Exposição contendo várias freqüências

2.1	Princípios

2.1.1	Caso estejam presentes várias freqüências ao mesmo tempo, a exposição deve ser determinada para cada freqüência.

2.1.2	Os valores de exposição assim determinados deverão ser ponderados com um fator dependente da freqüência e somados como mostrado no item 2.2.

2.1.3	O valor limite de exposição para cada uma das somas calculadas de acordo com o item 2.2 deverá ser 1.

2.2	Procedimento de Somatória

Faixa de freqüência	Quantidade física	Fórmula de somatória	Período para média	
1 Hz–10 MHz	Intensidade do campo elétrico		*	
	Intensidade do campo magnético		*	
	Densidade do fluxo magnético		*	
100 kHz–300 GHz	Intensidade do campo elétrico		6 minutos	
	Intensidade do campo magnético		6 minutos	
	Densidade do fluxo magnético		6 minutos	
valor limite adicional para exposição pulsada

10 MHz–300 GHz	Intensidade do campo elétrico		duração do pulso	
	Intensidade do campo magnético		duração do pulso	
	Densidade do fluxo magnético		duração do pulso	
10 MHz–110 MHz	Corrente induzida em membro		6 minutos	
1 kHz–110 MHz	Corrente de contato		*	

“*” baseado nos valores RMS mais elevados.

A somatória deverá ser executada para todas as freqüências ƒ nas quais as exposições estejam presentes simultaneamente e as quais caiam na faixa de freqüência especificada no símbolo de somatória (Σ).

Definição dos símbolos:
ƒ	freqüência em MHz
Eƒ	intensidade do campo elétrico RMS em V/m na freqüência ƒ
EG,ƒ	valor limite de exposição para a intensidade do campo elétrico RMS em V/m na freqüência ƒ.
EP,ƒ	valor limite de exposição para a intensidade do campo elétrico RMS em V/m na freqüência ƒ.
Hƒ	intensidade do campo magnético RMS em A/m na freqüência ƒ.
HG,ƒ	valor limite de exposição para a intensidade do campo magnético RMS em A/m na freqüência ƒ.
HP,ƒ	valor limite de exposição para a intensidade do campo magnético RMS em A/m na freqüência ƒ.
Bƒ	densidade do fluxo magnético RMS em µT na freqüência ƒ.
BG,ƒ	valor limite de exposição para a densidade do fluxo magnético RMS em µT na freqüência ƒ.
BP,ƒ	valor limite de exposição para a densidade do fluxo magnético RMS em µT na freqüência ƒ.
IK,ƒ	corrente elétrica RMS em qualquer membro do corpo humano em mA na freqüência ƒ.
IB,ƒ	corrente de contato RMS em mA na freqüência ƒ.
IB,G,ƒ	valor limite de exposição para a corrente de contato RMS em mA na freqüência ƒ.