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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CADASTRO 3 – Comércio Varejista de Combustível
1. Identificação

	Empresa/Interessado:

     

	Endereço para correspondência:

     

	Bairro:

     
	Município:

     
	CEP:

     

	CNPJ/CPF:

     
	Telefone:

     
	Fax:

     

	E-mail:

     

	Atividade:

     

	Localização do empreendimento (Endereço):

     
	Bairro:

     
	CEP:

     

	Contato:

     
	Cargo/Função:

     


2.Informações sobre o prédio
	Área edificada (m2):      
	Área não edificada (m2):      
	Área total (m2):      

	Características do prédio: FORMCHECKBOX 
 alvenaria     FORMCHECKBOX 
 madeira      FORMCHECKBOX 
 misto


3. Informações sobre a vizinhança

	Direita:      
	Esquerda:      

	Frente:      
	Fundos:      

	Acima:      
	Abaixo:      

	Esquina:      

	Descreva o tipo de vizinhança, em relação a quem está de frente para o estabelecimento: (1)residencial, (2)comercial, (3)serviços, (4)industrial, (5)praça, (6)terreno baldio. Caso o estabelecimento esteja localizado na esquina, referir-se ao que existe do outro lado da via.


4. Informações sobre o empreendimento/atividade

	Ano do início da operação do posto de abastecimento:      
Atividade operando anteriormente neste local:      
Regime de funcionamento do posto:       horas / dia,       dias / semana

	Volume de combustível comercializado (média mensal)
Gasolina:       litros / mês       Álcool:       litros / mês        Óleo diesel:       litros / mês

Querosene:       litros / mês   GNV:       litros / mês

	 FORMCHECKBOX 
 troca de óleo      FORMCHECKBOX 
 lavagem de veículos      FORMCHECKBOX 
 lavagem expressa        FORMCHECKBOX 
 lavagem de automóveis
 FORMCHECKBOX 
 lavagem de automóveis e veículos pesados        FORMCHECKBOX 
 Outros – especificar:      


5.Dados da distribuidora fornecedora do combustível

	Empresa:      
Endereço:      
Técnico responsável:                                                                               Telefone para contato:      
E-mail:      


6. Fontes de abastecimento de água

	 FORMCHECKBOX 
 rede pública

 FORMCHECKBOX 
 poço artesiano – nível estático do poço referenciado à cota de nível do terreno:       m, nº da licença do 
DMAE:      
 FORMCHECKBOX 
 Outros – especificar:      


7. Efluentes domésticos / sanitários

	Sistema de tratamento:      
 FORMCHECKBOX 
 fossa séptica      FORMCHECKBOX 
 fossa séptica e sumidouro       FORMCHECKBOX 
 Outro – especificar:      

	Corpo receptor:

 FORMCHECKBOX 
 rede pública cloacal           FORMCHECKBOX 
 rede pública pluvial          FORMCHECKBOX 
 Outro – especificar:      


8. Tanques de armazenamento de combustíveis

	Proprietário dos tanques:
     

	Tanque

Nº
	Combust.

(1)
	Capac.

 (l)
	Tipo de

Tanque

(2)
	Sistema de monitoramento contínuo

( Sim/Não)
	Sistema de prevenção à corrosão

( Sim/Não)
	Ano de instalação do tanque
	Teste de estanqueidade

( 3)
	Ocorrência de vazamento

( 4 )

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	(1) Tipo de tanque - utilizar a codificação da tabela II, (2) tipo de tanque –utilizar a codificação da tabela II, 
(3) se já realizado no tanque, informar a data (mês / ano) do último teste, 
(4) informar se já houve vazamento no tanque (mês / ano). Tabelas I e II em anexo.


9. Testes de estanqueidade, substituição de tanques e métodos de detecção de vazamentos

	 FORMCHECKBOX 
 teste não realizado    FORMCHECKBOX 
 teste realizado

Motivo – especificar utilizando o mesmo nº da tabela:      

	Substituição de tanques:  FORMCHECKBOX 
 não     FORMCHECKBOX 
 sim     Quantos:          Quando:       (mês / ano)

Motivo:      

	Métodos de detecção de vazamento em tanques – especificar:      
Sistema de monitoramento contínuo nos tanques – especificar:      


10.  Sistemas de controle de poluição 

	Poços de monitoramento para água subterrânea: 

 FORMCHECKBOX 
 não    FORMCHECKBOX 
 sim  Quantidade:         Última amostragem:       (mês / ano)

Informar detalhes construtivos:diâmetro, pré-filtro, tipo de material.

	Sistema de controle de emissões atmosféricas:  FORMCHECKBOX 
 sim       FORMCHECKBOX 
 não    Especificar:      

	Câmara de contenção de vazamentos na descarga:  FORMCHECKBOX 
 sim       FORMCHECKBOX 
 não  Especificar os tanques (nºs):      

	Válvula de prevenção de transbordamento:  FORMCHECKBOX 
 sim       FORMCHECKBOX 
 não  Especificar os tanques (nºs):      

	Tubulações / conexões flexíveis:  FORMCHECKBOX 
 sim       FORMCHECKBOX 
 não      FORMCHECKBOX 
 parcialmente

	Sistema de prevenção à corrosão – especificar:      

	Pista de abastecimento:      
Tipo de piso:      
Sistema de drenagem (grade coletora):  FORMCHECKBOX 
 sim       FORMCHECKBOX 
 não


11. Informações sobre a caixa separadora de óleo e lama (CSOL)

	Quantidade de CSOL existentes:      
Áreas interligadas a CSOL:  FORMCHECKBOX 
 pista de abastecimento     FORMCHECKBOX 
 troca de óleo      FORMCHECKBOX 
 lavagem

 FORMCHECKBOX 
 Outros – especificar:      

	Destino da água da CSOL:  FORMCHECKBOX 
 rede pública      FORMCHECKBOX 
 Outro – especificar:      


12. Anexar planta de situação e localização com planilha de áreas (planta 01) e planta baixa com a localização dos equipamentos, como tanques, bombas, poços de monitoramento, pontos de descarga de caminhão tanque, respiros, sistema de drenagem e CSOL (planta 02). 

13.  Resíduos sólidos

	Responsável pela retirada do óleo lubrificante proveniente da troca:

Empresa / Nome:      
Endereço:      
Destino final: 
Empresa / Nome:      
Endereço:       

	Responsável pela retirada do óleo separado pela CSOL:

Empresa / Nome:      
Endereço:      
Destino Final:
Empresa / Nome:      
Endereço:      

	Indicar o destino (nome e endereço) dos resíduos sólidos:      
Areia e lodo do fundo da CSOL:      
Embalagens de óleo lubrificante:      
Outras embalagens (xampus, limpa-vidros, removedores):      
Resíduos da borracharia:      
Outros resíduos:      


14. Veículo de divulgação/publicidade

	Possui veículos de divulgação junto à fachada  ou estrutura própria?

 FORMCHECKBOX 
 placas      FORMCHECKBOX 
 letreiros      FORMCHECKBOX 
 painéis      FORMCHECKBOX 
 outros - especificar:      

	Apresentar levantamento fotográfico atualizado do imóvel a existência ou não de publicidade, bem como autorização especial, para assessoramento junto à ECCPV ( Equipe de Combate e Controle da Poluição Visual).
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                assinatura do responsável legal

       Cargo

Anexos

Tabela I – tipo de combustível

	Código
	Combustível

	A
	álcool

	G
	gasolina

	D
	diesel

	Q
	querosene

	AG
	álcool+gasolina

	AD
	álcool+diesel

	AQ
	álcool+querosene

	GD
	gasolina+diesel

	GQ
	gasolina+querosene

	DQ
	diesel+querosene

	GNV
	gás natural veícular


Tabela II – Tipo de tanque

	Código
	Tipo de tanque
	Volume ( l )

	1
	tanque desconhecido
	

	2
	tanque de aço carbono – ABNT NB 190 
	10.000

	3
	idem
	15.000

	4
	idem
	20.000

	5
	tanque de resina termofixa reforçada com fibra de vidro – parede simples – ABNT-NBR 13212
	15.000

	6
	idem – tanque não compartimentado 
	30.000

	7
	idem – tanque  compartimentado  ( 15.000 + 15.000 )
	30.000

	8
	tanque de resina termofixa reforçada com fibra de vidro – parede dupla – ABNT-NBR 13212
	15.000

	9
	idem – tanque não compartimentado 
	30.000

	10
	idem – tanque  compartimentado  ( 15.000 + 15.000 ) 
	30.000

	11
	tanque em aço carbono ABNT NBR-13312 parede simples com revestimento  
	15.000

	12
	idem – tanque não compartimentado 
	30.000

	13
	idem – tanque  compartimentado ( 15.000 + 15.000 )
	30.000

	14
	tanque em aço carbono ABNT NBR-13785 parede dupla metálica  
	15.000

	15
	idem – tanque não compartimentado 
	30.000

	16
	idem – tanque  compartimentado ( 15.000 + 15.000 )
	30.000

	17
	tanque em aço carbono ABNT NBR-13785 parede dupla não metálica  
	15.000

	18
	idem – tanque não compartimentado 
	30.000

	19
	idem – tanque  compartimentado ( 15.000 + 15.000 )
	30.000

	20
	outros – especificar, apresentar cópia da certificação por órgão oficial
	


CARIMBO OU LOGOTIPO DA EMPRESA
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