EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 357/2021

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços de Materiais em PEAD de/para Eletrofusão, obtido através do Pregão Eletrônico 357/2021, Processo Administrativo 21.10.000008684-4, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

ARGOS LTDA-EPP - CNPJ nº 42.262.411/0001-03

Vigência de 07/02/2022 até 06/02/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1044288 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 200 MM, PESCOÇO 112 MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100, COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020, PN 10, PARA ELETROFUSÃO, CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 10 | AGRU | R$ 772,61 |
| 17 | 1044304 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 160MM, PESCOÇO 98MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100, COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020, PN10, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA E NORMAS APLICÁVEIS. INDICAR MARCA. | Peça | 40 | AGRU | R$ 428,84 |

GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÕES LTDA- CNPJ nº 04.064.528/0001-85

Vigência de 08/02/2022 até 07/02/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1043686 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 140 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 95 | GEORG FISCHER | R$ 125,00 |
| 02 | 1043694 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 63MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 1630 | GEORG FISCHER | R$ 26,99 |
| 03 | 1043702 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 110 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 1040 | GEORG FISCHER | R$ 58,50 |
| 04 | 1043710 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 90 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 930 | GEORG FISCHER | R$ 47,00 |
| 05 | 1043728 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 32 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO.CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 105 | GEORG FISCHER | R$ 15,00 |
| 06 | 1043967 | CAP EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 63 MM, SDR 11 FABRICADO COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO 12 MESES. | Peça | 50 | GEORG FISCHER | R$ 80,00 |
| 07 | 1043975 | CAP EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 90 MM, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100 DE ELETROFUSÃO. CONFORME NORMA NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 15 | GEORG FISCHER | R$ 118,00 |
| 08 | 1043983 | CAP EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 110, SDR 11, FABRICADO COM RESINA MíNIMA PE 100 DE ELETROFUSÃO, CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 20 | GEORG FISCHER | R$ 150,00 |
| 09 | 1044106 | LUVA DE REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 160 X 110 MM SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 15 | GEORG FISCHER | R$ 375,00 |
| 10 | 1044114 | LUVA DE REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 90 X 63 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 45 | GEORG FISCHER | R$ 130,00 |
| 11 | 1044122 | LUVA DE REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 110 X 90 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 25 | GEORG FISCHER | R$ 215,00 |
| 12 | 1044130 | LUVA DE REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 110 X 63 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE, DIÂMETRO INTERNO 225 MM. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 35 | GEORG FISCHER | R$ 204,08 |
| 13 | 1044155 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 225 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 120 | GEORG FISCHER | R$ 332,00 |
| 14 | 1044189 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 160 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 215 | GEORG FISCHER | R$ 130,00 |
| 15 | 1044205 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 200 MM, SDR 11 FABRICADA COM RESINA MÌNIMA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC. CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 45 | GEORG FISCHER | R$ 175,00 |
| 18 | 1044353 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, PESCOÇO 120 MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100, COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020, PN 10, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS, EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA E NORMAS APLICÁVEIS. | Peça | 15 | GEORG FISCHER | R$ 700,00 |
| 19 | 1044361 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, PESCOÇO 82 MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO C/RESINA PE 100 COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020, PN 10, PARA ELETROFUSÃO, CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA E NORMAS APLICÁVEIS. INDICAR MARCA. | Peça | 105 | GEORG FISCHER | R$ 230,00 |
| 20 | 1044379 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, PESCOÇO 79 MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100, COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020, PN 10, PARA ELETROFUSÃO, CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE. PROC. CADASTRO DE MARCAS. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA E NORMAS APLICÁVEIS. INDICAR MARCA. | Peça | 30 | GEORG FISCHER | R$ 194,23 |
| 21 | 1044411 | JOELHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 110 MM, ÂNGULO DE 90 GRAUS SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100 DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM002 DMAE. CFE. PROC. CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 65 | GEORG FISCHER | R$ 169,85 |
| 23 | 1049568 | TÊ DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 63 MM, DERIVAÇÃO DE 20MM EM 90°, SDR 11, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 20 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 1155 | GEORG FISCHER | R$ 109,00 |
| 24 | 1049576 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 90MM, DERIVAÇÃO DE 32MM EM 90°, SDR 11, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20MM, SDR11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 485 | GEORG FISCHER | R$ 129,00 |
| 26 | 1049592 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 140 MM, DERIVAÇÃO DE 32 MM EM 90°, SDR 11 DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 20 | GEORG FISCHER | R$ 208,00 |
| 27 | 1049600 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 160MM, DERIVAÇÃO DE 32MM EM 90°, SDR 11, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 220 | GEORG FISCHER | R$ 200,00 |
| 28 | 1049618 | TE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 200 MM, DERIVAÇÃO DE 32 MM EM 90°, SDR 11 DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 50 | GEORG FISCHER | R$ 264,00 |
| 29 | 1049626 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 225MM, DERIVAÇÃO DE 32MM EM 90°, SDR 11 DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBM 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 160 | GEORG FISCHER | R$ 495,00 |
| 30 | 1049782 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 225 MM, DERIVAÇÃO DE 32MM EM 90°, SDR 11 DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL.CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 30 | GEORG FISCHER | R$ 700,00 |
| 31 | 1054048 | COLARINHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PESCOÇO 63 MM MÍNIMO, LONGO, SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 10O COM FLANGE SOLTO EM AÇO SAE 1020 PN 10, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 85 | GEORG FISCHER | R$ 117,75 |
| 32 | 1066554 | JOELHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 63 MM, ÂNGULO DE 90 GRAUS SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100 DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 40 | GEORG FISCHER | R$ 61,65 |
| 33 | 1066562 | TE DE63 MM, BBB (EXTREMIDADES BOLSA, BOLSA E BOLSA), EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) SDR 11 OU SDR 13,6, FABRICADO C/ RESINA MÍNIMA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002, CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS NO SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 40 | GEORG FISCHER | R$ 133,00 |
| 34 | 1066570 | TE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 110MM, DERIVAÇÃO DE 110 MM EM 90 GRAUS, SDR 11, FABRICADO COM RESINA MÍNIMA PE 100, DE ELETROFUSAO. CONFORME NBR 15593 E NM 002. CFE.PROC. CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 35 | GEORG FISCHER | R$ 280,00 |
| 35 | 1066588 | TE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 90 MM, DERIVAÇÃO DE 90 MM EM 90 GRAUS, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 25 | GEORG FISCHER | R$ 175,00 |
| 36 | 1066596 | JOELHO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL 90 MM, ÂNGULO DE 90 GRAUS SDR 11, FABRICADO COM RESINA PE 100 DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 10 | GEORG FISCHER | R$ 165,00 |
| 37 | 1066653 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 315 MM, SDR 11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 20 | GEORG FISCHER | R$ 794,00 |
| 38 | 1093293 | CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL 160 MM, 90 GRAUS, SDR 11 FABRICADO COM RESINA PE 100, CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 30 | GEORG FISCHER | R$ 670,00 |
| 39 | 1094218 | LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO INTERNO 40 MM SDR11, FABRICADA COM RESINA PE100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 70 | GEORG FISCHER | R$ 20,00 |

HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME- CNPJ nº 35.302.323/0001-14

Vigência de 08/02/2022 até 07/02/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1044429 | TE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DERIVAÇÃO DE 160 MM EM 90 GRAUS, SDR 11 OU 13,6, FABRICADO COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. | Peça | 10 | AGRU | R$ 746,65 |
| 25 | 1049584 | TE DE SERVIÇO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, DN 110MM, DERIVAÇÃO DE 32MM EM 90°, SDR 11, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL, FABRICADO COM RESINA PE 100, FIXAÇÃO DIAMETRAL AO TUBO REFORÇADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO INFERIOR CONSTITUÍDO DO MESMO MATERIAL DA PARTE SUPERIOR E UNIDO A ESTA POR PARAFUSOS DE AÇO, SISTEMA DE PERFURAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ESTANQUE. LUVA REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 X 20MM, SDR11, FABRICADA COM RESINA PE 100, DE ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL. CONFORME NBR 15593 E NM 002 DMAE. CADA KIT, TE E LUVA REDUÇÃO, DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. CFE.PROC.CADASTRO DE MARCAS/SITE DMAE. INDICAR MARCA. | Conjunto | 850 | AGRU | R$ 293,15 |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.