EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 358/2021

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços Produtos Tratamento (Ácido Cítrico e Hipoclorito) para uso no tratamento de água para consumo humano, obtido através do Pregão Eletrônico 358/2021, Processo Administrativo 21.10.000008687-9, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

FAXON QUÍMICA LTDA.- CNPJ nº 94.837.598/0001-11

Vigência de 20/01/2022 até 19/01/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008363 | ÁCIDO CÍTRICO, Concentração: 50 % m/m; Aspecto: Solução aquosa incolor; Fórmula química: C6H8O7. Densidade: 1,21 a 1,26 g/mL. pH solução 10% (25ºC): 1,5 a 2,5. | Quilo | 15.000 | Acquafloc AC | R$ 21,00 |
| 2 | 2008366 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, Concentração (NaClO): 11 a 12,5 %, Concentração Cloro Ativo: mínimo de 10,48%; Aspecto: Solução aquosa Alcalinidade (NaOH residual): máximo de 1,5 %. Densidade: 1,16 A 1,30 g/mL. Ferro: máximo de 3 ppm. pH solução 1% (25°C): 10 A 12,5. Entregas em CONTÊINERES de 1.000 litros. | Quilo | 7.200 | Acquafloc HS | R$ 2,45 |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.