EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 167/2023

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de registro gaveta e válvula em liga de cobre, obtido através do Pregão Eletrônico 167/2023, Processo Administrativo 23.10.000007044-2, sendo que o prazo de validade é de um ano contado de 24/10/2023, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

ITALY - VÁLVULAS E METAIS LTDA. CNPJ nº 01.149.960/0001-80

Vigência de 24/10/2023 até 23/10/2024

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Marca/Modelo | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1022524 | VÁLVULA DE ESFERA DE LIGA DE COBRE BICRO MATIZADA DE PASSAGEM PLENA, COM TERMINAIS ROSCADOS DE PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 15 MM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA 16, COM CORPO ÚNICO OU BIPARTIDA, ESFERA DE LATÃO CROMADO, SEDE E GAXETA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COMPRIMENTO ENTRE FACES, MÍNIMO 55 MM MÁXIMO 65 MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NBR 14788/01. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 30.000 | IVM Modelo 504 | R$ 36,40 |
| 002 | 1053834 | REGISTRO GAVETA EM LIGA DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072. O CORPO DO REGISTRO DEVERÁ TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 49 A 61 MM, DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E O DIÂMETRO NOMINAL. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. | Peça | 1.100 | IVM Modelo 14580 | R$ 49,00 |

D IMPORTAÇÃO - COMÉRCIO E BAZAR LTDA-ME CNPJ nº 43.146.631/0001-26

Vigência de 24/10/2023 até 23/10/2024

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Marca/Modelo | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | 1053859 | REGISTRO GAVETA EM LIGA DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1.1/2", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072, O CORPO DO REGISTRO DEVERÁ TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 62 A 70 MM E DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E O DIÂMETRO NOMINAL. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 850 | DOCOL modelo 10021500 | R$ 83,73 |

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 75.339.051/0001-41

Vigência de 24/10/2023 até 23/10/2024

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Marca/Modelo | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 | 1053867 | REGISTRO GAVETA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 2", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072. O CORPO DO REGISTRO DEVERÁ TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 72 A 85 MM E DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 500 | DOCOL | R$ 140,00 |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.