EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 134/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços acessórios para hidrômetros, obtido através do Pregão Eletrônico 134/2022, Processo Administrativo 22.10.000005311-9, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 35.302.323/0001-14

Vigência de 27/09/2022 até 26/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1044338 | TUBO DE POLIPROPILENO PRETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1", ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, EXTREMIDADES COM ROSCA BSP, 190 MM (+/- 0,1MM) PARA ESPAÇAMENTO DE HIDRÔMETRO. INDICAR MARCA. | Peça | 1.400 | R$ 3,91 | DOAL PLASTIC |
| 11 | 1103191 | RETENTOR DE PARTÍCULAS PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, DN 25 MM, TIPO COTOVELO,COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1- FINALIDADE: PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, VISANDO A PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS DE DN25MM; 2- INSTALAÇÃO: ACOPLADO ENTRE O PONTÃO E O TUBETE DO CAVALETE PADRÃO DMAE DN25 E A MONTANTE DO HIDRÔMETRO DN25 MM. O RETENTOR SERÁ INSTALADO EM SUBSTITUIÇÃO AO COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO DO CAVALETE PADRÃO DMAE DN25MM; 3- CORPO E TAMPA: EM COMPOSTO DE PVC PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, NA COR AZUL. DEVE SER FORNECIDO COM A TAMPA INSTALADA, DE FORMA QUE SEJA IMPOSSÍVEL A SUA REMOÇÃO SEM DANIFICAR O CONJUNTO; 4- ELEMENTO FILTRANTE: EM COMPOSTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM SOBRE TELA INTERNA DE MALHA DE POLIÉSTER DE 43 FIOS POR CM LINEAR, COM GRANULOMETRIA APROXIMADA DE 0,20 MM E ÁREA FILTRANTE APROXIMADA DE 140 CM². VOLUME DE ACÚMULO DE PARTÍCULAS APROXIMADO DE 200 CM³. 5- DIMENSÕES: DEVE TER DIMENSÕES ADEQUADAS QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO DO MESMO CONFORME DESCRITO DO ITEM 2; 6- ROSCAS: ENTRADA E SAÍDA DA ÁGUA COM ROSCAS FÊMEAS DE 1 (UMA POLEGADA), BSP, CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1; 7- MARCAÇÕES: DEVE POSSUIR NO MÍNIMO, EM DOIS LADOS EXTERNOS, DE FORMA INDELÉVEL E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO AS SEGUINTES MARCAÇÕES: A) LOGO MARCA DO DMAE; B) TEXTO: RETENTOR DE PARTICULAS; C) SETA INDICADORA DO SENTIDO DE FLUXO DA ÁGUA; 8- ESTANQUEIDADE: DEVE POSSUIR PLENA ESTANQUEIDADE QUANDO SUBMETIDO A UM ENSAIO HIDROSTÁTICO COM PRESSÃO DE 1,6 MPA POR 15 MINUTOS; PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES. INDICAR MARCA. | peça | 400 | R$ 176,38 | RISCHBIETER |

YOUCARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO EIRELI - CNPJ nº 05.766.903/0001-00

Vigência de 29/09/2022 até 28/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1091990 | LACRE PLÁSTICO PARA HIDRÔMETRO 3/4", EM POLIPROPILENO, COR AZUL DEL REY, EM DUAS PARTES DISTINTAS QUE SE ENCAIXEM ENTRE SI, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, APRESENTANDO GRAVADO EM SEU CORPO LOGOTIPO "DMAE" E A FRASE " NÃO REMOVER", COM DISPOSITIVO INTERNO DE TRAVAMENTO, ENVOLVENDO QUANDO FECHADA, A PORCA UNIÃO E AS EXTREMIDADES DO HIDRÔMETRO E DO TUBETE, TENDO A MEDIDA EXTERNA DE 3CM. INDICAR MARCA. | Peça | 130.000 | R$ 0,34 | VEDASYSTEM |

LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - CNPJ nº 29.962.319/0001-80

Vigência de 27/09/2022 até 26/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1094614 | CONJUNTO DE TUBETE OITAVADO CURTO DN 20MM (3/4") E PORCA UNIÃO SEXTAVADA, AMBOS EM LATÃO COM TRATAMENTO DE NÍQUEL QUIMICO ( ESPESSURA MÍNIMA 3 MICRAS), FABRICADO CONFORME NBR 8194. O MATERIAL DEVE ESTAR COM MARCA PERMANENTE, COM OS SEGUINTES DADOS: NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, O NÚMERO DA NORMA E O NOME DMAE. AS PEÇAS PORCA UNIÃO E TUBETE DEVEM SER EMBALADAS EM CONJUNTO. CFE. PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. | Conjunto | 40.000 | R$ 15,00 | METALSAF |
| 04 | 1094622 | CONJUNTO DE TUBETE OITAVADO CURTO DN 25MM (1") E PORCA UNIÃO SEXTAVADA, AMBOS EM LATÃO COM TRATAMENTO DE NÍQUEL QUIMICO ( ESPESSURA MÍNIMA 3 MICRAS), FABRICADO CONFORME NBR 8194. O MATERIAL DEVE ESTAR COM MARCA PERMANENTE, COM OS SEGUINTES DADOS: NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, O NÚMERO DA NORMA E O NOME DMAE. AS PEÇAS PORCA UNIÃO E TUBETE DEVEM SER EMBALADAS EM CONJUNTO. CFE. PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. | Conjunto | 1.300 | R$ 26,70 | METALSAF |
| 05 | 1094630 | CONJUNTO DE TUBETE OITAVADO CURTO DN 40MM (11/2") E PORCA UNIÃO SEXTAVADA, AMBOS EM LATÃO COM TRATAMENTO DE NÍQUEL QUIMICO ( ESPESSURA MÍNIMA 3 MICRAS), FABRICADO CONFORME NBR 8194. O MATERIAL DEVE ESTAR COM MARCA PERMANENTE, COM OS SEGUINTES DADOS: NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, O NÚMERO DA NORMA E O NOME DMAE. AS PEÇAS PORCA UNIÃO E TUBETE DEVEM SER EMBALADAS EM CONJUNTO. CFE. PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. | Conjunto | 750 | R$ 54,50 | METALSAF |

RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 03.984.588/0001-53

Vigência de 27/09/2022 até 26/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 1095215 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR BRANCA, BITOLA ¾, TRAVAMENTO COM 04 TRAVAS (DUAS DE CADA LADO), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTA OU PINO, RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETA, COM DRENO EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE A FIM DE EVITAR O ACUMULO DE ÁGUA. DEVERÁ APRESENTAR NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 07 DÍGITOS EM SOMENTE UMA DAS PARTES, NA COR PRETA, PROCESSO A LASER, EM BAIXO RELEVO, OBEDECENDO AOS SEQUINTES CRITÉRIOS: - OS DOIS PRIMEIROS DÍGITOS DEVEM INDICAR O ANO DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA ATA DO SIREP; POR EXEMPLO: ANO DO SIREP = 2016 / OS DOIS PRIMEIROS DÍGITOS DA NUMERAÇÃO DEVERÃO SER OS ULTIMOS DOIS DIGITOS DO ANO = 16; - OS CINCO DÍGITOS DA NUMERAÇÃO RESTANTES DEVEM CORRESPONDER AO QUANTITATIVO ESPECIFICO DO LOTE ADQUIRIDO; POR EXEMPLO: SE A QUANTIDADE DO LOTE CORRESPONDER A DEZ MIL PEÇAS, OS CINCO DÍGITOS RESTANTES DA NUMERAÇÃO DEVERÃO OBEDECER A SEQUENCIA DE 00001 ATÉ 10000 E O LOTE A SER ENTREGUE CORRESPONDERÁ A SEQUENCIA DE 1600001 ATÉ 1610000. - ESTA SEQUENCIA DEVERÁ SER OBEDECIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO SIREP, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE LOTES E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA; POR EXEMPLO: SE O SEGUNDO LOTE ADQUIRIDO, PARA O MESMO SIREP, FOR DE CINCO MIL PEÇAS, A SEQUENCIA LÓGICA A SER OBEDECIDA SERÁ DE 1610001 ATÉ 1615000. - A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ SER REINICIADA SEMPRE A PARTIR DO NOVO SIREP. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE ORDENADO, EM EMBALAGENS DE 100 PEÇAS, SENDO QUE CADA UMA DAS PEÇAS EM INVÓLUCROS INDIVIDUAIS. INDICAR MARCA | Peça | 20.000 | R$ 0,84 | SAF |
| 07 | 1095264 | ARRUELA DE VEDAÇÃO COM FURO, PARA TUBETE DE 1" (DN25) EM POLIETILENO, COM DUREZA ENTRE 85 E 95 SHORE-A, COM ESPESSURA DE 3,0MM, DIÂMETRO INTERNO DE 29MM DIÂMETRO EXTERNO DE 38,1MM; DE ACORDO COM A NBR 8194. (GUARNIÇÃO DE TUBETE). É IMPRESCINDIVEL A APRESENTAÇÃO DE "LAUDO TÉCNICO" QUE COMPROVE O TIPO DE MATERIAL E DUREZA. INDICAR MARCA. | Peça | 2.400 | R$ 0,79 | SAF |
| 08 | 1095272 | ARRUELA DE VEDAÇÃO COM FURO, PARA TUBETE DE 3/4"(DN20) EM POLIETILENO, COM DUREZA ENTRE 85 A 95SHORE-A, COM ESPESSURA DE 3,0 MM, DIÂMETRO INTERNO DE 23 MM DIÂMETRO EXTERNO DE 29,6 MM; DE ACORDO COM A NBR 8194 (GUARNIÇÃO DE TUBETE). É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DE "LAUDO TÉCNICO" QUE COMPROVE O TIPO DE MATERIAL E DUREZA. FORNECER EM EMBALAGENS CONTENDO 100 PEÇAS. INDICAR MARCA. | Peça | 80.000 | R$ 0,14 | SAF |
| 09 | 1095280 | ARRUELA DE VEDAÇÃO COM FURO, PARA TUBETE DE 1.1/2" (DN 40), EM POLIETILENO, COM DUREZA ENTRE 85 E 95 SHORE-A COM ESPESSURA DE 3,0MM, DIÂMETRO INTERNO DE 43MM, DIÂMETRO EXTERNO DE 55,8MM, DE ACORDO COM A NBR 8194. (GUARNIÇÃO DE TUBETE). É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DE "LAUDO TÉCNICO" QUE COMPROVE O TIPO DE MATERIAL E DUREZA. INDICAR MARCA. | Peça | 1.200 | R$ 1,60 | SAF |

SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY - CNPJ nº 04.916.848/0001-16

Vigência de 27/09/2022 até 26/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1103175 | JUNTA PLÁSTICA SEM FURO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1.3/16" E ESPESSURA DE 4 MM, PARA CORTE D'ÁGUA DE RAMAL DE 3/4" (PARA SER USADA JUNTO AO HIDRÔMETRO DE 3/4"). INDICAR MARCA. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO MATERIAL OFERTADO. | Peça | 4.000 | R$ 8,00 | SULPAR |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.