EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 210/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços para aquisição de Tubos em PEAD Corrugado, obtido através do Pregão Eletrônico 210/2022, Processo Administrativo 22.10.000009137-1, sendo que o prazo de validade é de seis meses, contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados:

POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ nº 14.482.258/0001-86

Vigência de 01/03/2023 até 31/08/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo Médio Semestral | Valor Unit. (R$) | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 2008073 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 315 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN8; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 1,9 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 263,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 e 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 9.234 | R$ 99,35 | POLITEJO |
| 002 | 2008074 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 400 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN8; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,3 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 335,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 e 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 6.756 | R$ 177,46 | POLITEJO |
| 003 | 2008075 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 500 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN8; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,8 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 418,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 3.258 | R$ 277,00 | POLITEJO |
| 004 | 2008076 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 630 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 3,3 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 527,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.908 | R$ 355,00 | POLITEJO |
| 005 | 2009700 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 800 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 4,1 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 669,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.284 | R$ 670,19 | POLITEJO |
| 006 | 2009701 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 1000 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 5,0 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 837,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 60 | R$ 884,00 | POLITEJO |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.