EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 216/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços dos materiais em PEAD e PP, obtido através do Pregão Eletrônico 216/2022, Processo Administrativo 22.10.000009417-6, sendo que o prazo de validade é de um ano, a contar de 01/02/2023, de acordo com o item 6.3 do Edital, e conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados:

HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 35.302.323/0001-14

Vigência de 01/02/2023 até 31/01/2024

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R$) | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 20MM, SDR 9, PN MÍNIMO 10, FABRICADO COM RESINA MÍNIMA PE 80, EM BOBINAS DE 100M, CONFORME NBR 15561 E NM 002 DMAE. USO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 26.000 | R$ 4,22 | Amanco |
| 6 | 1049550 | UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), DIÂMETRO EXTERNO (DE) 32 X 32 MM, PARA TUBO DE PEAD, CONFORME NBR 15803. INDICAR MARCA. | Peça | 300 | R$ 12,00 | Doal Plastic |
| 7 | 1049683 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PARA PEAD 20 MM, JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO PN 10, PARA FERRULE 3/4", EM PVC OU PP, CONFORME NBR 15803. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 1.000 | R$ 3,99 | Doal Plastic |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.