EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 256/2021

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços de MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, obtido através do Pregão Eletrônico 256/2021, Processo Administrativo 21.0.000049506-6, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

NOME: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

ENDEREÇO: Rua Lago Azul, 1905, bairro Jardim do Lago, cidade de Pirassununga/SP

VIGÊNCIA: 11 de outubro de 2021 até 10 de outubro de 2022

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1038777 | ÁCIDO PERACÉTICO. SOLUÇÃO DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,15 A 0,2%, C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, DISPONIBILIZADO PARA PRONTO USO, COM VALIDADE DA SOLUÇÃO PARA 30 DIAS APÓS ABERTURA DO GALÃO, ACOMPANHADO DE 30 FITAS TESTES POR GALãO P/ CONFERêNCIA DA CONCENTRAçãO DA SOLUçãO. INDICADO PARA DESINFECçãO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS DA ÁREA MÉDICOHOSPITALAR CLASSIFICADOS COMO CRÍTICOS. MARCA: COSMODERMA | Galao | 570 | 99,00 |
| 5 | 1098847 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 0,12%, FRASCO COM 1 LITRO, COM VÁLVULA PUMP, PARA USO ODONTOLÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. MARCA: COSMODERMA | Litro | 750 | 18,89 |
| 6 | 2008361 | detergente com ph alcalino para limpeza e remoção de matéria orgânica em instrumentais cirúrgicos de aço inox, artigos canulados e fibroscópios. deve ser compatível com limpeza manual e automatizada (lavadoras ultrassônicas e termodesinfectora), biodegradável e não corrosivo para aço inoxidável, facilmente removível por enxague .apresentar laudos de não corrosividade. galão com 5 litros. MARCA: COSMODERMA | Galao | 80 | 129,36 |

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.