PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 342

       
    
           
 
	 DATA: 10/08/2001                                                    INÍCIO: 8h30min        FIM: 10h30min

	 LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. Do edifício da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Renato Andrino Fanaya, Arq. Gina Schvartz Saffer, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. João Carlos Barbosa, Arq. Antônio Zago e o Arq. Raul Milani.
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1. Foi lida e aprovada a Ata 341
2.2. Leitura do Parecer nº 50/2001

2.3. leitura do Parecer nº 51/2001

2.4 E.U.: 002.294853.2


Trata-se de projeto de edifício residencial localizado na Av. Carlos Von Koseritz, 355 com 816,50m2.


 Este expediente já esteve na CCCE para análise de proposta de uso de blocos sílico-calcários da marca Prensil nas paredes externas.


 A Comissão, após comparecimento do requerente solicitou laudo técnico comprovando a eficiência do material no que se refere aos índices comparativos às paredes de alvenaria quanto a proteção térmica, acústica e resistência ao fogo.


 O requerente ingressou com o material solicitado que será analisado pela Comissão.

2.5 E.U.: 002.296362.0 – Parecer 52-2001

Trata-se de projeto de desmembramento de economia do 3º pavimento de edifício comercial, localizado na Av. Júlio de Castilhos, entre os números 420 e o 450.


O requerente solicita a aceitação do pátio fechado de 48,24m2 para ventilar e iluminar o compartimento convencionado como depósito do 3º andar, bem como ventilar e iluminar 8% da área da sala 301 visto que o vão principal não é suficiente.


A CCCE decidiu por aceitar, visto que a proposta atende satisfatoriamente os índices de ventilação e iluminação necessária exigida pelo artigo 97 da L.C. 284/92.
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2.6 E.U.: 002.245850.0 – Parecer 53-2001

 Trata-se de projeto de reforma, aumento e reciclagem de uso em prédio localizado na Av. Dr. Salvador França 1161, com 228,53m2.


 O requerente solicita a aceitação por parte da SMOV das paredes externas do fundo e da frente com 16cm e 20cm respectivamente, visto que a parte da fachada foi absorvida pelo novo traçado da 3ª Perimetral.


 A CCCE decidiu por aceitar o requerido.

2.7 E.U.: 002.287927.1 – Parecer 54-2001 

Trat-se de projeto comercial a ser localizado na rua São Nicolau, 907 com 454,43m2.


 O requerente solicita a aceitação de muro frontal com aproximadamente 3,50 metros como composição da fachada, pois desta forma o portão será tipo cortina com caixa embutida. Também solicita o enquadramento da escada de acesso aos compartimentos superiores das lojas como secundária.

 A CCCE decidiu por aceitar ambas solicitações.

3.1 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 15 de agosto de 2001,no mesmo horário e local.
















