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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa (SMOV), Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM),            Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS), Arq. Ivânio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB) e Arq. Raul Milani (AREA).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1. Atas

Foi lida e aprovada as atas 505 e 506.

2.1. E.U. 002.276511.00.0






Parecer nº23/06

Av. Prof. Oscar Pereira, 2958

Trata o presente processo  de aprovação de depósito de revenda de gás classe II, em prédio existente comercial com 56,07m² em que o Responsável Técnico solicita liberação da altura dos muros com 2,30m, superior ao permitido em lei que é de 2,00m. Justifica, o mesmo, a necessidade de maior proteção para a atividade visto que, pela Portaria nº 27 de 16.09.1996 do Departamento Nacional de Combustíveis sobre armazenamento de recipientes transportáveis, a maior altura da parede ou muro (superior à altura da pilha de recipientes)  permite redução em relação aos limites de propriedades ou vias públicas, o que, no seu entender, aumentaria a segurança aos usuários das vias e vizinhos, bem como aumentaria a proteção aos atendentes contra assaltos, já que o local terá funcionamento 24 horas.

A CCCE analisou o processo e decide, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito desde que os muros estejam localizados fora da área de recuo de jardim obrigatório.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 07/06/2006 nos mesmos horário e local.
4. MEMBROS:

1.1
SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

1.1.2
SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

1.2
SPM – Arq. Antônio Selmo 

1.2.2
SPM – Arq. Verônica M. Medina

1.3
SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

1.3.2
SERGS – Eng. Elmo Tomazi

1.4
IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

1.4.2
IAB – Arq. Cesar Dorfman

1.5
COMUNITÁRIO

1.6
SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

1.6.2
SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

1.7
AREA – Arq. Raul Milani

1.7.2
AREA – Arq. Álvaro Moraes
















