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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa (SMOV), Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM),            Eng. Elmo Tomazi (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB) e Arq. Raul Milani (AREA).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1. Atas

Foi lida e aprovada a ata 509.

2.2. E.U. 002.227581.00.3






Parecer nº35/06

Av. Pernambuco, 1300.

Trata o presente processo de reforma interna em depósito comercial com reciclagem de uso transformando o prédio existente de 2 pavimentos e 481,36m2 aprovados e vistoriados (lançados pelo IMB 601,20m2) com 3 unidades autônomas, sendo 1 depósito e 2 escritórios.

Solicita o responsável técnico que:

1) O depósito de armazenagem de lixo seja substituído por containers;

2) Seja permitido que a área de almoxarifado do conjunto 202 tenha pé direito de 2,40m2;

3) Que esta área de almoxarifado não seja considerada no cálculo do número de sanitários obrigatórios.

A CCCE após analisar o assunto decide , por unanimidade, que o item 1, que diz respeito ao depósito de lixo, já foi regulamentado através de parecer genérico constante na ata 483/2005 e os itens 2 e 3 não podem ser aceitos tendo em vista o enquadramento da presente proposta nos parâmetros do art. 109 da L.C. 584/98. 
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2.3. Processo 002.271415.00.09





 Parecer nº36/06

Rua Dr. Sebastião Leão, 145.

Trata o presente processo de regularização de uma residência unifamiliar com dois pavimentos e 159,21m² de área construída .

Solicita o Responsável Técnico que os muros laterais  de fundos do lote sejam aprovados em altura de 2,40m , superior ao permitido pela L.C. 284/92.

A CCCE, após discutir o assunto, decide por unanimidade, que pode ser aceita a solicitação  devido à pequena diferença entre o permitido na L.C. 284/92 e o proposto.

2.4. E.U. 002.223422.00.0





            Parecer nº37/06 

Rua Barão de Ubá, 124.

Trata o presente processo de aprovação de reciclagem de uso de habitação unifamiliar (1 economia) para habitação multifamiliar (2 economias) com 308,05m2 de área existente e 49,50m2 a construir, totalizando 357,55m2.

Solicita o responsável técnico  redução do diâmetro do pátio de 3,00m para 1,80m no térreo e 2,95m no 2º pavimento e redução da área do pátio de 12,0m2 para 6,67m2 no térreo e 10,95m2 no 2º pavimento, alegando necessidade de transformar a escada próxima ao pátio em circulação de uso condominial.

A CCCE após discutir o assunto decide, por unanimidade, negar o pedido, uma vez que agrava as condições pré-existentes de iluminação/ventilação das dependências.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 19/07/2006 nos mesmos horário e local.
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4. MEMBROS:

1.1
SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

1.1.2
SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

1.2
SPM – Arq. Antônio Selmo 

1.2.2
SPM – Arq. Verônica M. Medina

1.3
SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

1.3.2
SERGS – Eng. Elmo Tomazi

1.4
IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

1.4.2
IAB – Arq. Cesar Dorfman

1.5
COMUNITÁRIO

1.6
SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

1.6.2
SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

1.7
AREA – Arq. Raul Milani

1.7.2
AREA – Arq. Álvaro Moraes
















