PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 520

       
    
           
 
 DATA: 27.09.06                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

 LOCAL: Sala de reuniões do Gabinete do Secretário da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa (SMOV), Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS), Arq. Ivânio Sanguinetti e Arq. Raul Milani (AREA).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Foram lidas e aprovadas as atas 518 e519.

2.2 E.U. 002.256189.00.1


                                               Parecer nº47/06

Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 571.

Trata o presente de aprovação de projeto de uma residência unifamiliar com 3 pavimentos e 384,30m2 em que é solicitada liberação da altura dos muros laterais e divisa de fundos.

Justifica a responsável técnico tratar-se de lote com configuração geográfica diferenciada, com grande declividade entre o alinhamento e divisa de fundos.

A comissão após visita ao local e análise dos dados apresentados decide que os muros poderão ter 2,00m acima do deck da piscina e áreas de terraços da residência e anexos. Junto à divisa lateral, à direita, o muro poderá acompanhar o lindeiro e à esquerda, no trecho onde não há construção poderá ser liberada sua altura até 2,00m acima do terraço do prédio lindeiro. A altura deste terraço deverá ser indicada pelo responsável técnico para aprovação do projeto.

.

2.3. E.U.  002.293994.00.0                                                                          Parecer nº48/06

Av. Assis Brasil, 6917, 6919, 6921.

Trata o processo em epígrafe de regularização de edificação de uso comercial (lojas, estética), constituída de 2 pavimentos com 128,76m2 existentes e 117,50m2 a regularizar, totalizando 246,26m2. 
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Solicita a responsável técnico, liberação do pé direito dos dois ambientes resultantes de um compartimento onde foi executado um mezanino, resultando no nível inferior altura de 1,90m e no superior 2,00m, alegando que o uso de ambos é como depósito.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade, aceitar o pedido, por considerar  que a atividade proposta para o local é de uso eventual.

2.4. E.U.  002.227177.00.0                                                                          Parecer nº49/06

Av. Ceará, 1307, 1309 e 1311.

Trata o presente processo de reciclagem de edificação existente residencial para serviços no segundo pavimento e  regularização de aumento de área nos pavimentos térreo e segundo. A edificação possui dois pavimentos com 149,60m2 de área existente e 157,90m2 a regularizar, totalizando 307,50m2.

Solicita o responsável técnico, isenção do art. 128 inciso VIII da L.C. 284/92 quanto às seguintes exigências:

· Sanitário de uso público;

· Vestiário com local para chuveiro;

· Refeitório.

A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, por tratar-se de reciclagem de uso, conforme o art. 237 da L.C. 284/92.

2.5. E.U.  002.255847.00.5                                                                          Parecer nº50/06

Rua Azenha, 1226.

Trata o presente de pedido de licença para regularização do toldo instalado defronte a uma loja no pavimento térreo de prédio comercial e residencial, com balanço de 3,20m, superior aos 2,00m permitidos na L.C. 284/92. Justifica a responsável técnico, que esta dimensão é necessária para proteção da loja contra a incidência do sol nos produtos armazenados para comercialização e que não podem ficar expostos ao calor.
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A comissão analisou o assunto e decide, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito visto que o passeio no local possui  mais de 6,00m de largura e a projeção do toldo proposta não prejudica a continuidade do mesmo. 

2.6. E.U.  002.273629.00.2                                                                          Parecer nº51/06

Rua General Lima e Silva, 1037.

Trata o presente processo de aprovação de projeto de reciclagem de uso e regularização de edificação destinada à casa noturna e estacionamento comercial, de 1 pavimento e área total de 1214,78m2.

Solicita o interessado a dispensa do atendimento do art. 157 da L.C. 284/92 com relação aos dois acessos obrigatórios com o mínimo de 2,75m cada para a garagem comercial localizada nos fundos da casa noturna. Justifica o responsável técnico que o projeto para garagem comercial com 20 vagas foi aprovado em 07.04.2000 para estacionamento comercial nos fundos do prédio existente e que a modificação apresentada agora propõe aumento no número de vagas para 44 veículos, mantendo a passagem de 4,00m de largura. 

A CCCE após discutir o assunto decide, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito desde que seja mantido o refúgio também aprovado em 07.04.2000 considerando a pouca largura e grande profundidade do imóvel.

2.7 E.U.  002.273629.00.2                                                                        

Av. Cristóvão Colombo, nº 1370 e 1374.

A comissão transfere para a próxima reunião para melhor avaliação sobre o assunto.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 04/10/2006 nos mesmos horário e local.
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4. MEMBROS:

1.1
SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

1.1.2
SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

1.2
SPM – Arq. Antônio Selmo 

1.2.2
SPM – Arq. Verônica M. Medina

1.3
SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

1.3.2
SERGS – Eng. Elmo Tomazi

1.4
IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

1.4.2
IAB – Arq. Cesar Dorfman

1.5
COMUNITÁRIO

1.6
SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

1.6.2
SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

1.7
AREA – Arq. Raul Milani

1.7.2
AREA – Arq. Anelise Cancelli
















