PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES
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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS) e Arq. Verônica Medina (SPM).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. : 002.220376.00.6                                                                           Parecer nº 55                                                    

Av. João Wallig, 2162.
Trata, o presente processo, de projeto de reciclagem de uso com aumento de área em residência a ser adaptada para a atividade de serviços de lavanderia, com área total de 153,42m² em um único pavimento.

A responsável técnico pelo projeto solicitou à CCCE que seja aceito pé-direito de 2,50m do telheiro existente nos fundos do lote, ao invés de 2,60m conforme determina a L.C. 284/92.

Analisado o assunto, a CCCE decidiu por unanimidade aceitar o pedido, por entender que não ocorrerá prejuízo à funcionalidade da edificação, com base no art. 237 da L.C.284/92.

2.2.  E.U.  :    002.318969.00.4                                                                       Parecer nº 56
Rua Carlos Von Koseritz, 889.
Trata o presente processo de licença para construção de um muro de divisa em terreno de situação interna, para o qual o proprietário tem acesso pela entrada do prédio de nº 895, sobre o qual tem servidão de passagem.

Solicitou a responsável técnico que o muro seja aceito com 3,30m de altura, alegando motivo de litígio com o lindeiro.

A CCCE, após discutir o assunto decidiu aceitar o pedido face à justificativa apontada.

2.3.  E.U.  :    002.207524.00.6                                                                       Parecer nº 57
Av. Princesa Isabel, 364 e 370.
Trata o presente processo de reciclagem e regularização de prédio destinado a centro cultural e profissional integrante do complexo hospitalar da Fundação Universitária de Cardiologia, com 220,00m² de área existente e 1.500,39m² de área a regularizar totalizando 1.720,39m² distribuídos em 3 pavimentos.

Solicitou a responsável técnico:

a) Tolerância quanto ao diâmetro de pátio de 3,00m exigido pelo Anexo 5 da L.C.284/92 para 2,30m;

b) Manutenção de cobertura de policarbonato sobre o pátio.

A CCCE, após amplo debate, decidiu aceitar ambas as solicitações por entender que não haverá prejuízos às atividades uma vez que, conforme informa a 
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responsável técnico, a ventilação é complementada com instalação de ar condicionado e a edificação dotada de gerador próprio. 

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 26/09/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















