PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 560

       
    
           
 
	 DATA: 24.10.07                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS) e Arq. Verônica Medina (SPM).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. : 002.214445.00.0                                                                           Parecer nº 60                                                                                                                     
Rua Prof. Clemente Pinto, 950.
Trata, este expediente, de projeto de reforma com aumento de área em prédio destinado a habitação coletiva, com área total de 888,46m², distribuída em 05 prédios distintos e 03 pavimentos.

Solicita, a responsável técnica, dispensa do atendimento do art. 126 quanto à obrigatoriedade de sanitários separados por sexo, por tratar-se da Associação das Irmãs de São José, com uso restrito para mulheres.

A CCCE, após discutir a questão, decidiu aceitar o pedido com base na justificativa apresentada e tendo em vista a comprovação do atendimento das demais proporções exigidas pelo art. 126 para as instalações sanitárias coletivas.
2.2.  E.U. : 002.259893.00.0                                                                           Parecer nº 61                                                                                                                    
Rua Comendador Caminha, 338.
Trata o presente processo de reciclagem de uso de edificação com regularização de aumento de área, para a atividade de restaurante / pizzaria, com área total de 248,25m²  distribuídos em 02 pavimentos.

Solicita a responsável técnica a dispensa do atendimento do art. 170, inciso IV (exigência de central de gás nos locais para refeições quando houver aparelhos consumidores de gás). Alega que a pizzaria utiliza forno a lenha, sendo que o fogão utilizado é do tipo doméstico.

A CCCE, após amplo debate, concluiu que a obrigatoriedade ou não de central de gás em edificações no município de Porto Alegre passou a ser regulamentada pela L.C. 420/98 (publicada em 1º/09/98, portanto posterior à publicação da L.C. 284/92).
2.3.  E.U. : 002.272865.00.6                                                                           Parecer nº 62                                                                                                                    
Rua Anita Garibaldi, 845 esq. Carlos Trein Filho 551.
Trata, este expediente, de aprovação de projeto (1ª fase) de edificação não residencial (serviços), com 886,38m² de área total distribuídos em 04 pavimentos. No 4º pavimento é prevista área de lazer descoberta (terraço).

A responsável técnica solicita à CCCE aumento da altura dos muros de divisa, construídos no terraço. Propõe altura de 4,01m, para uma composição mais harmoniosa da fachada.
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Após analisar o assunto a CCCE decidiu não aceitar o pedido por considerar insuficiente a justificativa e por entender que a proposta conflitua com o disposto no art. 19 A da Resolução Interpretativa 02/00 – PDDUA (introduzido pela Resolução Interpretativa 04/01).

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 31/10/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















