PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 567

       
    
           
 
	 DATA: 09.01.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV),   Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS),  Arq. Verônica Medina (SPM) e Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB). Visitante: Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :   002.281792.00.6                                                                       Parecer nº 01                                                                                                                                                                         
Rua Olavo Barreto Viana, 18 e 36.
Trata o processo em epígrafe, de consulta à CCCE quanto a possibilidade de zoneamento dos elevadores do empreendimento Moinhos Shopping Center. A edificação possui 5 elevadores, sendo que 4 percorrem toda a distância vertical (do S4 ao 6º pavimento) e 01 (panorâmico) percorre somente os pavimentos comerciais (N1 ao N4).

O Responsável Técnico alegou que para agilizar e racionalizar os deslocamentos dos usuários do Shopping, foram disponibilizados 04 elevadores. programados para percorrer os níveis da garagem até o andar das lojas (N1 até nível 5,00-térreo), e 01 elevador panorâmico, que juntamente com a escada rolante, percorre os níveis das lojas (adoção de zoneamentos, conforme prevê a NBR 5665).

A CCCE, após consulta realizada junto à ASSEJUR/SMOV e amplo debate, posicionou-se de forma contrária à proposta de zoneamento. Amparada na informação nº 717/07 da ASSEJUR/SMOV, de que a aplicação da Norma é limitada ao que não contrariar à legislação municipal, a Comissão entendeu que prevalece o disposto no Art. 210 da L.C. 284/92.

2.2.  E.U. :   002.316652.00.0                                                                       Parecer nº 02     
Av. Caí, 55.                                                                                                                                                                  

Trata, este expediente, de aprovação de projeto de reciclagem de uso, com regularização de aumento em residência unifamiliar a ser  adaptada para habitação coletiva  (residencial para idosos) com 02 pavimentos e área total de 535,20m2 , sendo 126,80m2 a regularizar.

A autora do projeto solicitou à CCCE dispensa parcial do atendimento ao Art. 96 (vãos de iluminação e ventilação para o exterior) em 02 dormitórios localizados no 2º pavimento, cujas janelas são voltadas para a área de piscina coberta. Alegou que a cobertura da piscina, com telhas translúcidas, permite a entrada de luminosidade nos ambientes propostos. Com relação à ventilação, afirmou que as portas que dividem o compartimento da piscina e o solário permanecem abertas, permitindo a renovação de ar, além de que ambos os dormitórios são dotados de ventiladores de teto.

A CCCE, após análise do projeto, decidiu não aceitar a proposta,por entender que os dormitórios, sendo dependências de permanência prolongada, teriam sua funcionalidade prejudicada, contrariando o Art. 237.
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2.3.  E.U. :   002.202254.00.0                                                                         Parecer nº 03                                                                                                                                                                        
Av. Farrapos, 464.
Trata, este expediente, de projeto de reciclagem de uso de edificação, composta de 05 economias, a serem adaptadas para “casas noturnas e escritórios profissionais”, com área total de 2.304,90m2 e 02 pavimentos.

A autora do projeto propõs a utilização de sistema de exaustão eólica e telhas translúcidas para o atendimento da ventilação e iluminação dos compartimentos. 

A CCCE decidiu, por unanimidade, negar o solicitado, por contrariar a L.C. 284/92.

2.4.  E.U. :   002.215802.00.7                                                                                                                                                                       
Rua Sta. Cecília, 1510.



Trata o processo em epígrafe de substituição e deslocamento de tanques de combustíveis em posto de abastecimento. A CCCE solicitou o comparecimento da Responsável Técnico para esclarecimentos quanto à solicitação, que trata de redução da distância mínima de 2,00m entre os tanques e as construções adjacentes, para subsidiar a análise da Comissão.
3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 16/01/2008 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















