PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 580

       
    
           
 
	 DATA: 21.05.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), e Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB) e Arq. Raul Milani (AREA).Visitante: Arq. Carla Piccoli.
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :   02.281792.00.6          



            
                                                                                                                                                            
Rua Olavo Barreto Vianna, 18 e 36.                                                            Parecer nº 19.                           
Retorna à CCCE pedido de reconsideração quanto à consulta realizada pelo empreendimento Moinhos Shopping, relacionada com a forma de utilização dos elevadores existentes (e que constam no projeto aprovado e vistoriado), com a implantação de um elevador (panorâmico) que interliga os 04 pavimentos que compõem o Shopping Center.

A CCCE, após amplos debates realizados nas reuniões dos dias 30/04/08, 07/05/08, 14/05/08 e 21/05/08, resolveu rever o parecer nº 01 de 09/01/2008. Considerando os novos argumentos do requerente, as características peculiares do projeto e a interpretação dos art. 80, 208 e 210 da LC 284/92, resolve:

1) Aceitar o zoneamento dos elevadores proposto pelo empreendimento, ou seja: estacionamento em 4 níveis de subsolo (S1, S2, S3 e S4) atendidos por 4 elevadores (distância vertical: 12,50m); hall, lojas e cinemas (N1, N2, N3 e N4) atendidos por 1 elevador (distância vertical: 16,90m); administração e instalações (5º e 6º pavimentos) atendidas por 2 elevadores (distância vertical: 23,75m);

2) Que as quantidades de elevadores do projeto, em face das distâncias verticais percorridas, atende plenamente o art 208, considerando que o pavimento térreo (N1) é o nível caracterizado como acesso principal à edificação e que foi apresentado cálculo de tráfego conforme NBR 5665 (anexo laudo do fabricante e ART do RT) do elevador panorâmico que atende aos níveis N1 a N4;

3) Considerar que, em face do art. 80, as escadas rolantes existentes não estão dispensando nem substituindo qualquer escada ou elevador exigido pela legislação, (no caso em tela o elevador panorâmico que atende os níveis N1 a N4), embora tais escadas tenham sido consideradas no cálculo da população dos pavimentos atendidos, em conformidade ao item 5.1.6 da NBR 5665;

4) Considerar que, em face do art. 210, “percorrer toda a distância vertical” não significa, obrigatoriamente, atender os pavimentos intermediários entre o nível do acesso principal e o nível a partir do qual é exigido no mínimo 1 ou 2 elevadores, mas sim garantir a possibilidade de atendê-los.
2.2.  E.U. :   002.227230.00.0



            
                                                                                                                                                            
Rua Guido Mondin nº 757.                                                                           Parecer nº 20.                           

Trata, a presente etapa deste Expediente Único, de pedido de licença para edificar muros nas divisas, fora do recuo de jardim, com altura de 2,50m, em imóvel que abriga residência unifamiliar com área total edificada de 321,00m²

A autora do projeto alega que a proprietária do imóvel possui idade avançada, necessitando maior proteção e segurança (dada a extensão de 58m do terreno de frente a fundos), mas que não deseja utilizar gradis ou cercas elétricas.
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A CCCE, amparada no Parágrafo Único do Art. 34 da LC 284/92 e considerando os argumentos apresentados, decide aceitar o pedido visto tratar-se de imóvel localizado em zona mista, com regime volumétrico 11 pela LC 434/99 (altura na divisa 12,50m).

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 28/05/2008 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















