Página  1/3

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), e Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA) e Arq. Carla Piccoli (Sinduscon).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. :   002.071718.08.7

R. Furriel Luiz Antônio de Vargas, 250.                                                       Parecer nº 25

O presente processo de nº 002.071718.08.7, refere-se a pedido de análise, verificação e aprovação, para utilização como paredes externas de edificações, de painéis de concreto complementados por parede de gesso acartonado, conforme material anexo.

Acompanha o processo o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 01/2008 do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais – LEME, DA Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O relatório apresenta os resultados dos seguintes ensaios:

- De resistência mecânica:

  - Ensaio de Impacto de Corpo Mole;

  - Ensaios de Impacto de Corpo Duro;

  - Ensaios de Resistência à Compressão Axial de Testemunhos;

- De Estanqueidade

- De Desempenho Acústico;

- De Desempenho Térmico

- De Comportamento frente ao fogo;

Complementando o Relatório, o LEME, apresenta um quadro comparativo de desempenho obtido nos ensaios de protótipos em relação a uma parede genérica de alvenaria de tijolos maciços de 23 cm de espessura. Neste quadro podemos verificar que para ensaios normatizados os resultados são superiores aos mínimos exigidos para painéis de tijolos maciços de 23cm de espessura e nos demais, os resultados obtidos com estes painéis acompanham os obtidos para painéis de alvenaria.

Por fim, o LEME conclui que “o elemento testado apresenta bom comportamento em todos os itens, sendo sua utilização proposta VIAVEL para o fim pretendido, sob o ponto de vista técnico, ressalvando entretanto que o emprego do elemento como parte de um sistema construtivo demanda que sejam adequadamente projetadas e avaliadas as conexões do mesmo com os demais elementos, para que se possa assegurar o desempenho global da edificação”.

Após a análise sobre os elementos apresentados pelo interessado visando a liberação dos painéis de concreto com revestimento interno de gesso acartonado e 23,2cm de espessura, a CCCE decidiu, por unanimidade que:

- Considerando os resultados satisfatórios apresentados pelos ensaios realizados pelo LEME;

Página  2/3

- Considerando que o ensaio de Resistência a compressão axial não foi realizado no sentido da altura do painel (fig. 12, 13 e 14)l;

Página  2/2

- Considerando que a ressalva constante da conclusão do LEME refere-se aos conectores de fixação, cujo comportamento não alteraria os resultados obtidos para o painel em comparação com a alvenaria;

- Considerando o prescrito no artigo 45 da Lei Complementar nº 284/92;

os mesmos podem ser aceitos como painéis de vedação, sendo vedado a sua utilização como paredes corta fogo conforme parecer da CCPI  de 13.06.08, anexo ao processo.

2.2.  E.U. :   002.284548.00.2

R. Barão do Gravataí, 283.                                                                            Parecer nº 26

Trata este expediente, de regularização de aumento com reciclagem de uso de residencial para prédio de escritórios, com 67,00m² de área existente e 282,94m² de área a regularizar, totalizando 349,95m² de área construída, distribuída em quatro pavimentos.

Solicita o responsável técnico, que o segundo pavimento da edificação, seja aceito com pé-direito reduzido para 2,45m quando o art. 128 da LC 284/92 exige pé-direito mínimo de 2,60m para uso não residencial, sendo que os demais pavimentos atendem ao pé-direito mínimo.

A CCCE, após debate, decide aceitar o pedido com base no disposto no art. 237 da LC 284/92.

2.3.  E.U. :  002.284548.00.2

R. Celeste Gobbato, 229.                                                                              Parecer nº 27

Trata este expediente, de consulta à CCCE, quanto a possibilidade de isentar o aumento a ser regularizado no pavimento de cobertura da Escola Superior de Magistratura – AJURIS – de acesso por elevador, conforme preceitua o art. 210 da LC 284/92.  A edificação possui projeto Aprovado e Licenciado em 30/06/1987, porém não possui Carta de Habite-se.

Alega a responsável técnico, que a edificação possui 2 elevadores que percorrem até o quinto pavimento, sendo que a legislação exige somente 01 elevador para estes casos, e que a cobertura seria utilizada exclusivamente pelo corpo acadêmico, como salão de festas.

A CCCE, após debate, decide negar o pedido, uma vez que a edificação não enquadra-se  no art. 237 da LC 284/92.

- PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 02/07/2008 nos mesmos horário e local.

Página  3/3

- MEMBROS:

| 1.1 | SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein – Presidente |
| --- | --- |
| 1.1.2 | SMOV – Arq. Denise Barbieri |
| 1.2 | SPM – Arq. Antônio Selmo |
| 1.2.2 | SPM – Arq. Verônica M. Medina |
| 1.3 | SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira |
| 1.3.2 | SERGS – Eng. Elmo Tomazi |
| 1.4 | IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa |
| 1.4.2 | IAB – Arq. Cesar Dorfman |
| 1.5 | COMUNITÁRIO |
| 1.6 | SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti |
| 1.6.2 | SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli |
| 1.7 | AREA – Arq. Raul Milani |
| 1.7.2 | AREA – Arq. Anelise Cancelli |