PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 607

       
    
           
 
	 DATA: 21.01.09                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA) e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 E.U.:   02.214080.00.2                   


                        Parecer nº01/09
Av. Saul Nonnenmacher, 267


Trata, este expediente, de consulta feita pelo Sr. Sérgio Arndt Gomes quanto à possibilidade de utilização de material alternativo (cerca de bambu), a ser instalado acima de muro de divisa, em residência unifamiliar.  

A proposta consiste em utilizar painel de fechamento, executado com bambu, com altura variável de 1,00m a 1,40m, acima de muro de divisa com 2,00m de altura.  Alega necessidade de maior privacidade, em face da existência de piscina, conforme fotos e croquis com a simulação da proposta.

A CCCE, após discussão e análise da proposta, decide aceitar o pedido considerando tratar-se de material facilmente removível e imóvel destinado a habitação unifamiliar, com Regime Volumétrico cód. 05 do PDDUA, onde a altura junto à divisa poderia alcançar 12,5m.  O interessado deverá, no entanto, requerer licença junto à SMOV, acompanhada da respectiva ART de Resp. Técnico habilitado
2.3 E.U.: 02.285891.00.6


                                               Parecer nº02/09

Av. São Pedro 1420, 1436.
Trata, este expediente, de projeto de aumento em edificação existente, pertencente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado RS, com 1.134,31m² de área existente e 914,67m² de área a construir, totalizando 2.048,98m² distribuídos em 03 pavimentos.

O resp. técnico solicita à CCCE autorização para aumento na altura de muro de divisa existente (atualmente com 2,00m), totalizando muro com 2,72m de altura  junto à divisa leste, conforme croquis.  Justifica a necessidade de evitar vão com menos de 1,5m de distância da divisa.

A CCCE, após discussão e análise da proposta, decide aceitar o pedido com base na justificativa apresentada e o previsto no Parágrafo Único do Art. 34 da LC 284/92.  

2.4 E.U.: 002.303333.00.3


                                               Parecer nº03/09

Av. Otto Niemeyer, 2134
No presente processo tramita etapa de aprovação de regularização de aumento em Escola (estabelecimento de ensino formal) e Templo, com 756,40m² de área existente e 7.966,75m² de área a regularizar, totalizando 8.723,15m².
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Solicita a responsável técnico, isenção do art. 144 inciso II alínea “a” da LC 284/92, que limita o comprimento máximo das salas de aula em 8,00m. Alega a arquiteta que as salas do terceiro pavimento foram projetadas e construídas conforme o projeto em vigência anteriormente (LC 3615), pois o primeiro e segundo pavimentos foram aprovados na vigência daquela legislação.

A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, aceitar o solicitado, uma vez que a proposta repete a solução adotada no primeiro e segundo pavimentos existentes, aprovados na vigência da LC 3615 .
2.5 E.U.:   002.260870.00.7                   


                        Parecer nº04/09

Av. Pe. Cacique, 532.



O presente processo refere-se  a pedido de análise da utilização de blocos de cimento vazados com dimensão de 190x190x390 mm, de fabricação da TBS SUL – Sistemas Construtivos e Arquitetônicos Ltda. como alvenaria estrutural em substituição a alvenaria de tijolos maciços de 23 cm de espessura para atendimento do art. 45 da LC 284/92.


O Representante da SERGS, Eng. Milton Íris Oliveira fará uma análise do Parecer Técnico apresentado, para subsidiar a análise da CCCE, ficando a decisão adiada para a próxima reunião.
2.6 Calendário de Fevereiro/09:

Por motivo de férias da maioria dos representantes da CCCE, a Comissão decidiu suspender as reuniões por 15 dias, a contar de 18/02/09, retomando-as em 04/03/09.
3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 28/01/2009 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















