PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 612

       
    
           
 
	 DATA: 18.03.09                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 3º. Andar.





Página  1/2
1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Arq. Verônica Medina (SPM),  Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA), e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 Exp.:   02.319438.00.8                                                                      Parecer nº 09/09                        
Av. Gen. Barreto Viana, 865.

Trata o presente processo de consulta à CCCE quanto a possibilidade de aprovação de muros com altura superior a 2,00m junto às divisas de fundos em projeto de residência unifamiliar.


Alegou o responsável técnico questões de segurança e a pré-existência de muros ou edificações lindeiras junto às divisas, com altura superior a 2,00m, sendo a mais alta com 3,96m, conforme fotografias em anexo. 


A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade, aceitar o pedido de elevação dos muros de fundos até o limite dos muros lindeiros, tendo como base o parágrafo único do art. 34 da LC 284/92 .

2.2 Exp.:     02.204452.00.8                                                                      Parecer nº 10/09                      
Av. Júlio de Castilhos, 435.

Tramita junto ao presente processo etapa de aprovação de projeto de reciclagem de uso para escola técnica e superior, com 2.015,93m² de área existente distribuídos em três pavimentos mais cobertura, sem aumento de área, anteriormente destinado a agência bancária.


Solicitou o Responsável Técnico tolerância quanto as salas resultantes da divisão interna do térreo e terceiro pavimento que ficaram sem ventilação e iluminação natural, propondo a instalação de ar condicionado tipo split nestes ambientes e  gerador de energia, como medida compensatória e em atenção ao conforto dos ocupantes do prédio.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal,  face o disposto no parágrafo segundo do art. 128 da LC 284/92 .


3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 18/03/2009 nos mesmos horário e local.
4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 



	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















