PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

ATA Nº 662

       
    
           
 


	 DATA: 26.05.10                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Sérgio Koren (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA) e Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 E.U. 002.306264.00.3                                                                                Parecer nº 15
R. Cel. Corte Real, 523.
            Tramita no presente Expediente Único etapa de regularização de aumento nas coberturas dos apartamentos 21, 22, 23 e 24. A edificação possui 1.461,85m² de área existente (com projeto aprovado em 1962) sendo que o aumento pretendido é de 105,24m², resultando em 1.567,09 m² de área construída, distribuídos em 05 pavimentos mais cobertura.



Solicita o responsável técnico tolerância quanto aos diâmetros dos pátios de ventilação e iluminação laterais existentes no local de 2,75m e 1,93m, uma vez que a LC 284/92 em seu anexo 5 exige um diâmetro mínimo de 5,00m para pátios principais fechados com 06 pavimentos.



A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade:

1) aceitar o diâmetro de 2,75m , uma vez que a cobertura do apto. 21 está recuada em relação às divisas com o pátio e a cobertura do apto. 23 possuir um pequeno trecho de parede junto a divisa com o pátio, não causando prejuízo considerável aos demais pavimentos;

2) negar o diâmetro de 1,93m entendendo que as coberturas dos apartamentos  24 e 22 agravam as condições de ventilação e iluminação dos pavimentos inferiores, e ainda devido a grande diferença entre o diâmetro exigido na LC 284/92 e o diâmetro existente no local.
2.2 E.U. 002.221324.00.9                                                                                Parecer nº 16
R. Andaraí, 266.

                       Tramita no presente Expediente Único etapa de reciclagem de uso para Escola Especial (Escola de Música) com regularização de aumento de 313,82m² sendo o existente com 360,12m²,  totalizando 673,94m² de área construída distribuídos em 3 pavimentos.

                      Solicita a responsável técnico:

           1)  sobreposição de acessos de pedestres e veículos em passagem com largura de 2,90m, alegando que o acesso de veículos é apenas eventual, sendo utilizado para carga e descarga de equipamentos e materiais;

           2) rampa de acesso à edificação com inclinação superior a 12,5% face tratar-se de rampa existente.



A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade:

           1) aceitar a sobreposição de acessos face a justificativa apresentada, entendendo que a CCPI  deve ser ouvida quanto à descarga do prédio;

           2) não se manifestar quanto a declividade da rampa por tratar-se de matéria da Lei 8317 (Lei de Acessibilidade Universal).

2.3 E.U. 002.295310.00.2

Av. A.J.Renner, 1603



Retorna à CCCE o processo que trata de regularização de prédio destinado Supermercado, cujo estacionamento não atende à Ata 295 da CCCE, referente a faixa mínima de circulação de 5,50m para estacionamentos com mais de 50 carros.



A CCCE solicita demonstração do fluxo de veículos dentro do estacionamento, alertando que a proposta apresentada não atende os requisitos mínimos para análise da CCCE.
3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 02/06/2010 nos mesmos horário e local.
4. REPRESENTANTES:
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