## OSCAR
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 29/03/2014
Obra: 006B - UNIDADE BASICA DE SAUDE PANORAMA
Cliente: SECRETARIA MINUCIPAL DE SAUDE - SMS
Endereço: ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO, 6505 - PORTO ALEGRE
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 6 | M2 | 492.96 | 2957.76 | 29.43 | 176.58 | 3134.34
1.2 | LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO | 544.41 | M2 | 1.83 | 996.2703 | 3.17 | 1725.7797 | 2722.05
1.3 | TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M | 21 | M | 110.37 | 2317.77 | 81.29 | 1707.09 | 4024.86
1.4 | INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT | 1 | PT | 619.54 | 619.54 | 255.65 | 255.65 | 875.19
1.5 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 529.96 | 529.96 | 335.43 | 335.43 | 865.39
1.6 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA | 1 | PT | 961.55 | 961.55 | 254.79 | 254.79 | 1216.34
1.7 | POSTEAÇÃO P/ INSTALAÇÃO DE LUZ | 5 | PT | 67.81 | 339.05 | 171.73 | 858.65 | 1197.7
1.8 | TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS | 15 | M2 | 74.19 | 1112.85 | 50.49 | 757.35 | 1870.2
1.9 | GALPAO DE OBRAS | 18 | M2 | 401.09 | 7219.62 | 252.49 | 4544.82 | 11764.44
1.10 | VIGIA | 9 | MS | 0 | 0 | 2945.14 | 26506.26 | 26506.26
1.11 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 544.41 | M2 | 0 | 0 | 8.24 | 4485.9384 | 4485.9384
1.12 | LIMPEZA DO TERRENO | 518.5 | M2 | 0 | 0 | 4.03 | 2089.555 | 2089.555
| Total do Grupo Serviços Iniciais |  |  |  | 17054.3703 |  | 43697.8931 | 60752.2634
2 | REMOÇÕES E DEMOLICOES
2.1 | DEMOLICAO CONCRETO ARM. C/ MARTELETE (RESERVATÓRIO) | 18 | M3 | 178.78 | 3218.04 | 79.17 | 1425.06 | 4643.1
2.2 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (VIGAS E LAJES) | 17.96 | M3 | 0 | 0 | 238.3 | 4279.868 | 4279.868
2.3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 67 | M3 | 0 | 0 | 52.9 | 3544.3 | 3544.3
2.4 | DEMOLICAO DE CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES | 226 | M2 | 0 | 0 | 14.43 | 3261.18 | 3261.18
2.5 | DEMOLICAO DE CALÇADA (PASSEIOPÚBLICO) | 36.3 | M2 | 0 | 0 | 14.43 | 523.809 | 523.809
2.6 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO | 5 | M | 0.61 | 3.05 | 10 | 50 | 53.05
2.7 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO | 259.27 | M2 | 0 | 0 | 11.66 | 3023.0882 | 3023.0882
2.8 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO | 259.27 | M2 | 0 | 0 | 6.76 | 1752.6652 | 1752.6652
2.9 | DEMOLICAO DE TELHEIRO (FRENTE E LATERAL) | 50.04 | M2 | 0 | 0 | 6.76 | 338.2704 | 338.2704
2.10 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA | 8 | M3 | 0 | 0 | 114.76 | 918.08 | 918.08
2.11 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DO TELHEIRO | 50.04 | M2 | 0 | 0 | 47.07 | 2355.3828 | 2355.3828
2.12 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 35 | M2 | 0 | 0 | 17.02 | 595.7 | 595.7
2.13 | REMOCAO DE APARELHO SANITARIO E PIAS DE INOX | 21 | UN | 0 | 0 | 38.43 | 807.03 | 807.03
2.14 | REMOÇÃO DE GRADES | 60 | M2 | 0 | 0 | 6.1 | 366 | 366
2.15 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | 225 | M3 | 34.32 | 7722 | 18.86 | 4243.5 | 11965.5
2.16 | RETIRADA DE FORRO | 226 | M2 | 0 | 0 | 27.27 | 6163.02 | 6163.02
| Total do Grupo Remoções e Demolições |  |  |  | 10943.09 |  | 33646.9536 | 44590.0436
3 | MOVIMENTAÇAO DE TERRA
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M (FUNDAÇÕES) | 60 | M3 | 0 | 0 | 52.22 | 3133.2 | 3133.2
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M (FUNDAÇÕES) | 30 | M3 | 0 | 0 | 64.28 | 1928.4 | 1928.4
3.3 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M (REDES) | 24.6 | M3 | 0 | 0 | 52.22 | 1284.612 | 1284.612
3.4 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS | 80 | M2 | 0 | 0 | 5.36 | 428.8 | 428.8
3.5 | REATERRO/MAT. DA VALA - COMPACTAÇÃO MECÂNICA | 57.3 | M3 | 1.56 | 89.388 | 13.39 | 767.247 | 856.635
3.6 | ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE | 9 | M3 | 268.16 | 2413.44 | 225.85 | 2032.65 | 4446.09
3.7 | ATERRO MECANICO COM SAIBRO E COMPACT. MECÂNICA | 84.21 | M3 | 61.8 | 5204.178 | 17.63 | 1484.6223 | 6688.8003
| Total do Grupo Movimento de Terra |  |  |  | 7707.006 |  | 11059.5313 | 18766.5373
4 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)
4.1 | MICROESTACA L=4,00M - 250MM | 103 | UN | 272 | 28016 | 89.9 | 9259.7 | 37275.7
4.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | 13.28 | M3 | 926.38 | 12302.3264 | 630.02 | 8366.6656 | 20668.992
4.3 | LAJE DE CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO - 25 MPA | 22.56 | M3 | 770.35 | 17379.096 | 702.42 | 15846.5952 | 33225.6912
4.4 | VIGA DE BALDRAME DE CONCRETO ARMADO - 25 MPA | 19.58 | M3 | 981.64 | 19220.5112 | 771.3 | 15102.054 | 34322.5652
4.5 | LASTRO MANUAL COM BRITA | 10.39 | M3 | 91.2 | 947.568 | 26.78 | 278.2442 | 1225.8122
4.6 | FUNDAÇÃO RASA BLOCO DE GRÊS 50X25X12cm | 9.5 | M3 | 227.2 | 2158.4 | 157.81 | 1499.195 | 3657.595
| Total do Grupo Infra-Estrutura |  |  |  | 80023.9016 |  | 50352.454 | 130376.3556
5 | SUPRA-ESTRUTURA
5.1 | LAJE CONCRETO PRE MOLDADO C/ TAVELA | 495.21 | M2 | 75.42 | 37348.7382 | 18.22 | 9022.7262 | 46371.4644
5.2 | CONCRETO ARMADO P/ ESCADA, CINTAS E LAJES DO LIXO, COMPRESSOE E DEP. | 3.66 | M3 | 942.97 | 3451.2702 | 738.73 | 2703.7518 | 6155.022
5.3 | PILARES E VIGAS DE C.A. DO PAV. TÉRREO (1º PAV.) | 27.37 | M3 | 1016.83 | 27830.6371 | 781.38 | 21386.3706 | 49217.0077
5.4 | PILARES E VIGAS DE C.A. DO 2º PAV. | 20.77 | M3 | 1016.83 | 21119.5591 | 781.38 | 16229.2626 | 37348.8217
| Total do Grupo Supra-Estrutura |  |  |  | 89750.2046 |  | 49342.1112 | 139092.3158
6 | PAREDES E DIVISORIAS
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLO 8 FUROS - 19CM (Parede Externa) | 480.57 | M2 | 42.56 | 20453.0592 | 36.56 | 17569.6392 | 38022.6984
6.2 | ALVENARIA TIJOLO 8 FUROS - 11,5 CM (Parede Interna) | 325 | M2 | 24.31 | 7900.75 | 36.56 | 11882 | 19782.75
6.3 | ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=25CM) | 93.08 | M2 | 52.92 | 4925.7936 | 23.14 | 2153.8712 | 7079.6648
6.4 | PILETAS (ACABAMENTO BOX CHUVEIRO) | 2 | UN | 105.3 | 210.6 | 5.68 | 11.36 | 221.96
6.5 | VERGA PORTAS | 86.56 | M | 17.8 | 1540.768 | 11.3 | 978.128 | 2518.896
6.6 | PAREDE GESSO ACARTONADO - PAINEL RU-A C/ ISOL. ACÚST. | 122 | M2 | 102.7 | 12529.4 | 34.98 | 4267.56 | 16796.96
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
6.7 | BOXE DE ACRILICO P/ CHUVEIRO C/ ESTRUT. ALUM. 0,87X1,80M | 2 | UN | 390 | 780 | 10.73 | 21.46 | 801.46
6.8 | DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX - PAL 1 - 35mm (Painel Cego) | 16 | M2 | 90.35 | 1445.6 | 17.49 | 279.84 | 1725.44
6.9 | DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX - PAL 3 - 35mm (Painel + Vidro + Painel) | 57 | M2 | 143.65 | 8188.05 | 17.49 | 996.93 | 9184.98
6.10 | PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM (COLOCADA) | 5 | CJ | 377 | 1885 | 0 | 0 | 1885
| Total do Grupo Paredes e Divisórias |  |  |  | 59859.0208 |  | 38160.7884 | 98019.8092
7 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM. | 325 | M2 | 32.85 | 10676.25 | 31.56 | 10257 | 20933.25
7.2 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 325 | M2 | 30.47 | 9902.75 | 8.57 | 2785.25 | 12688
7.3 | TELHA SANDUICHE FORRO-EPS TP40-E=0,43mm (ALPENDRE) | 41 | M2 | 134.06 | 5496.46 | 15.73 | 644.93 | 6141.39
7.4 | CHUMBADOR PARABOLT - COLOCADO (ALPENDRE) | 20 | UN | 5.2 | 104 | 0 | 0 | 104
7.5 | CHAPA ACO GROSSA PRETA (ESTRUTURA ALPENDRE) | 10.99 | KG | 4.62 | 50.7738 | 16.77 | 184.3023 | 235.0761
7.6 | PERFIL "U" AÇO ESTRUTURAL - QQUER ESPESSURA (ALPENDRE) | 371.62 | KG | 6.9 | 2564.178 | 16.77 | 6232.0674 | 8796.2454
7.7 | ALGEROZ CHAPA GALV. CORTE 15-FIXO ALVENARIA P/ CALHAS | 53.1 | M | 27 | 1433.7 | 6.3 | 334.53 | 1768.23
7.8 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA | 110 | M | 52.87 | 5815.7 | 6.3 | 693 | 6508.7
7.9 | CAPEAMENTO PLATIBANDA CHAPA DE ACO GALVANIZADA | 142 | M | 52.87 | 7507.54 | 6.3 | 894.6 | 8402.14
7.10 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50 | 110 | M | 113.1 | 12441 | 48.07 | 5287.7 | 17728.7
7.11 | CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 56 | M | 33.75 | 1890 | 4.75 | 266 | 2156
7.12 | RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 7 | M | 52.87 | 370.09 | 6.3 | 44.1 | 414.19
| Total do Grupo Cobertura |  |  |  | 58252.4418 |  | 27623.4797 | 85875.9215
8 | FORRO
8.1 | FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 31 | M2 | 65 | 2015 | 21.6 | 669.6 | 2684.6
8.2 | RODA FORRO DE GESSO | 50 | M2 | 7 | 350 | 6 | 300 | 650
| Total do Grupo Forro |  |  |  | 2365 |  | 969.6 | 3334.6
9 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | IMPERMEABILIZANTE IMPERMOTEX CAM. FINA - 3 DEMÃOS (Fundações) | 250 | M2 | 11.56 | 2890 | 15.89 | 3972.5 | 6862.5
9.2 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 12 | M2 | 7.73 | 92.76 | 18.75 | 225 | 317.76
9.3 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA - E=4MM (Laje Reserv.) | 12 | M2 | 52.33 | 627.96 | 20.26 | 243.12 | 871.08
9.4 | IMPERMEABILIZACAO MADEIRAMENTO TELHADO | 325 | M2 | 5.05 | 1641.25 | 5.36 | 1742 | 3383.25
9.5 | JUNTA DE DILATAÇÃO 1X1cm - MASTIQUE POLIURETANO | 54 | M | 3.5 | 189 | 12 | 648 | 837
9.6 | GUARNIÇAO E ACABAMENTOS P/ JUNTA DE DILATAÇÃO | 85 | M | 12 | 1020 | 12.6 | 1071 | 2091
| Total do Grupo Impermeabilização |  |  |  | 6460.97 |  | 7901.62 | 14362.59
10 | PAVIMENTAÇÕES
10.1 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL - 8CM (Alpendre, Lixos, Compressor, Gás, Depósito, Área Externa) | 160 | M2 | 27.37 | 4379.2 | 20.25 | 3240 | 7619.2
10.2 | LEITO PEDRA BRITADA - 5cm (Alpendre, Lixos, Compressor, Gás, Depósito, Área Externa) | 160 | M2 | 4.76 | 761.6 | 2.73 | 436.8 | 1198.4
10.3 | PISO CIMENTADO P/ PAV. COLADA - 3cm | 592.39 | M2 | 8.84 | 5236.7276 | 15.8 | 9359.762 | 14596.4896
10.4 | PISO CERÂMICO 40X40cm -COM ARGAMASSA COLANTE | 496.73 | M2 | 25.06 | 12448.0538 | 36.17 | 17966.7241 | 30414.7779
10.5 | RODAPÉ CERâMICO 40X20CM - C/ARG. COLANTE | 524 | M | 5.82 | 3049.68 | 22.57 | 11826.68 | 14876.36
10.6 | PISO DE CONCRETO FRISADO 49x49x2,5cm C/ ARG. COLANTE | 163 | M2 | 43.11 | 7026.93 | 36.17 | 5895.71 | 12922.64
10.7 | PISO DE BASALTO TALHADO 40X40- ARG.CI-AR 1:4:-3CM (Passeio Público) | 36.3 | M2 | 80.81 | 2933.403 | 35.31 | 1281.753 | 4215.156
10.8 | PISO TÁTIL COLORIDO 25X25X2,5cm (Passeio Público) | 30 | M | 14.18 | 425.4 | 6.3 | 189 | 614.4
10.9 | PISO CONCRETO ARMADO 12CM (ACESSO VEÍCULOS) | 15 | M2 | 58.3 | 874.5 | 47.8 | 717 | 1591.5
10.10 | LEITO DE SAIBRO APILOADO - 6CM (ÁREA EXTERNA) | 50 | M2 | 3.2 | 160 | 3.5 | 175 | 335
10.11 | SOLEIRA DE BASALTO 100x15x3cm (Portas Internas e Externas) | 30 | M | 95.54 | 2866.2 | 22.57 | 677.1 | 3543.3
10.12 | DEGRAU BASALTO DE TEAR 30X110cm - 3cm (Escadas) | 22 | UN | 84.53 | 1859.66 | 31.56 | 694.32 | 2553.98
10.13 | RODAPÉ BASALTO DE TEAR - 10cm - (Escadas) | 34 | M | 33.04 | 1123.36 | 22.57 | 767.38 | 1890.74
| Total do Grupo Pavimentações |  |  |  | 43144.7144 |  | 53227.2291 | 96371.9435
11 | REVESTIMENTO
11.1 | CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO | 1765.94 | M2 | 2.5 | 4414.85 | 7 | 12361.58 | 16776.43
11.2 | MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 1765.94 | M2 | 5.22 | 9218.2068 | 25.26 | 44607.6444 | 53825.8512
11.3 | AZULEJO 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB | 180 | M2 | 32.63 | 5873.4 | 12.64 | 2275.2 | 8148.6
11.4 | CERAMICA 20X20CM - QUARTER NA COR VERDE | 75 | M2 | 32.63 | 2447.25 | 12.64 | 948 | 3395.25
11.5 | PEITORIL DE BASALTO TEAR - 15CM | 40 | M | 83.08 | 3323.2 | 22.57 | 902.8 | 4226
11.6 | CANTONEIRA DE PVC | 36 | M | 8.67 | 312.12 | 10.73 | 386.28 | 698.4
| Total do Grupo Revestimentos |  |  |  | 25589.0268 |  | 61481.5044 | 87070.5312
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
12.1 | JANELAS
12.1.1 | BASCULANTE DE FERRO (JF01 - 1,35X1,40M) + 4 JAN. EXISTENTES | 37.42 | M2 | 314.02 | 11750.6284 | 31.85 | 1191.827 | 12942.4554
12.1.2 | BASCULANTE DE FERRO (JF02A E B - 0,70X1,40M) | 5.39 | M2 | 314.02 | 1692.5678 | 31.85 | 171.6715 | 1864.2393
12.1.3 | BASCULANTE DE FERRO (JF03 - 0,60X0,60M) | 1.2 | M2 | 314.02 | 376.824 | 31.85 | 38.22 | 415.044
12.1.4 | BASCULANTE DE FERRO (JF04 - 1,35X1,00M) | 3 | M2 | 314.02 | 942.06 | 31.85 | 95.55 | 1037.61
12.1.5 | BASCULANTE DE FERRO (JF05 - 0,50X1,40M) | 1.54 | M2 | 314.02 | 483.5908 | 31.85 | 49.049 | 532.6398
12.1.6 | BASCULANTE DE FERRO (JF06 - 0,50X1,40M) | 0.8 | M2 | 314.02 | 251.216 | 31.85 | 25.48 | 276.696
12.1.7 | BASCULANTE DE FERRO (JF07 - 1,76X0,80M) | 7.8 | M2 | 314.02 | 2449.356 | 31.85 | 248.43 | 2697.786
| Total do Grupo Janelas |  |  |  | 17946.243 |  | 1820.2275 | 19766.4705
12.2 | PORTAS
12.2.1 | PORTA INT.SEMI-OCA CEDRO S/FERR.0,80X2,10 (PM1-PM2-PM3) | 29 | CJ | 490.4 | 14221.6 | 144.42 | 4188.18 | 18409.78
12.2.2 | VENEZIANA-CEDRO (DETALHE PM2 - 68X46CM) | 0.32 | M2 | 629.4 | 201.408 | 123.19 | 39.4208 | 240.8288
12.2.3 | GUILHOTINA (DETALHE GUICHÊ PM3 - 0,60X0,80CM) | 0.96 | M2 | 529.4 | 508.224 | 123.19 | 118.2624 | 626.4864
12.2.4 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10 (PM5) | 1 | CJ | 526.76 | 526.76 | 144.42 | 144.42 | 671.18
12.2.5 | PORTA INT.SEMI-OCA CEDRO - 2FLS - C/ VISOR - S/FERR.1,00X2,10 (PM4) | 1 | CJ | 870.63 | 870.63 | 225.17 | 225.17 | 1095.8
12.2.6 | CHAPA MELAMINICA COLADA (REVESTIMENTO INFERIOR DAS PORTAS) | 0.8 | M2 | 42.17 | 33.736 | 8.67 | 6.936 | 40.672
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
12.2.7 | PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS (ALCAPAO) | 0.64 | M2 | 547.69 | 350.5216 | 48.15 | 30.816 | 381.3376
12.2.8 | PORTA FERRO DE ABRIR C/ CHAPA E BASCULANTE (PF1-0,80X2,10M) - 3UN. | 5.04 | M2 | 547.69 | 2760.3576 | 48.15 | 242.676 | 3003.0336
12.2.9 | PORTA FERRO DE ABRIR C/ CHAPA E VENEZ. (PF2 - 0,60X2,00M) - LIXOS | 2.4 | M2 | 547.69 | 1314.456 | 48.15 | 115.56 | 1430.016
12.2.10 | PORTA FERRO DE ABRIR C/ CHAPA (PF4 - 2,50X2,13M) | 5.33 | M2 | 547.69 | 2919.1877 | 48.15 | 256.6395 | 3175.8272
12.2.11 | PORTA FERRO VENEZ. - 2 FOLHAS (PF3 - 1,00X1,50M)- COMPRESSOR | 1.5 | M2 | 570.02 | 855.03 | 52.39 | 78.585 | 933.615
12.2.12 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO E TELA OTIS - 1,20X2,20M | 5.28 | M2 | 570.02 | 3009.7056 | 52.39 | 276.6192 | 3286.3248
| Total do Grupo Portas |  |  |  | 27571.6165 |  | 5723.2849 | 33294.9014
12.3 | FERRAGENS
12.3.1 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO (PM1) | 5 | CJ | 96.51 | 482.55 | 142.04 | 710.2 | 1192.75
12.3.2 | FERRAGEM COMPLETA P/ PORTA INT. - FECHAD. CILINDRO (PM1-PM2-PM3-PM5) | 24 | CJ | 119.54 | 2868.96 | 142.04 | 3408.96 | 6277.92
12.3.3 | FERRAGEM COMPLETA (PF1, PF2, PF3 E PF4) | 7 | CJ | 117.04 | 819.28 | 142.04 | 994.28 | 1813.56
12.3.4 | FECHADURA TETRACHAVE | 2 | UN | 75.69 | 151.38 | 126.24 | 252.48 | 403.86
12.3.5 | MOLA HIDRÁULICA FECHA-PORTA (PM4) | 4 | CJ | 168.88 | 675.52 | 24.87 | 99.48 | 775
12.3.6 | CADEADO CR40 | 8 | CJ | 34 | 272 | 0 | 0 | 272
| Total do Grupo Ferragens |  |  |  | 5269.69 |  | 5465.4 | 10735.09
| Total do Grupo Esquadrias e Ferragens |  |  |  | 50787.5495 |  | 13008.9124 | 63796.4619
13 | VIDRAÇARIA
13.1 | VIDRO MINI-BOREAL - 4MM COLOCADO C/ MASSA | 64 | M2 | 65.78 | 4209.92 | 64.78 | 4145.92 | 8355.84
13.2 | VIDRO TRANSPARENTE - 4MM COLOCADO C/ MASSA | 1 | M2 | 84.37 | 84.37 | 71.25 | 71.25 | 155.62
13.3 | ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO | 5 | CJ | 57.42 | 287.1 | 15.8 | 79 | 366.1
| Total do Grupo Vidraçaria |  |  |  | 4581.39 |  | 4296.17 | 8877.56
14 | PINTURA
14. 1. | REBOCO E CONCRETO
14.1.1 | MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 1765.94 | M2 | 7.02 | 12396.8988 | 15.79 | 27884.1926 | 40281.0914
14.1.2 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 1765.94 | M2 | 1.64 | 2896.1416 | 8.14 | 14374.7516 | 17270.8932
14.1.3 | PINTURA LATEX PVA S/ MASSA CORRIDA-2 DEMAOS (FORROS) | 567.64 | M2 | 3.61 | 2049.1804 | 11.3 | 6414.332 | 8463.5124
14.1.4 | PINTURA ACRILICA SEMI-BRLHO S/ REBOCO - 2 DEMAO (LADO EXTERNO) | 547.07 | M2 | 5 | 2735.35 | 14.47 | 7916.1029 | 10651.4529
14.1.5 | PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO S/ MASSA -2 DEMAOS (INTERNAMENTE) | 1299.05 | M2 | 4.38 | 5689.839 | 11.3 | 14679.265 | 20369.104
14.1.6 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (MURO DE CONCRETO) | 90.92 | M2 | 5 | 454.6 | 14.47 | 1315.6124 | 1770.2124
| Total do Grupo Pintura s/ Reboco |  |  |  | 26222.0098 |  | 72584.2565 | 98806.2663
14. 2. | FERRO
14.2.1 | PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO - 2 DEMAOS | 167 | M2 | 6.48 | 1082.16 | 16.26 | 2715.42 | 3797.58
14.2.2 | PINTURA C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - 2 DEMAO | 167 | M2 | 7.8 | 1302.6 | 16.26 | 2715.42 | 4018.02
| Total do Grupo Pintura s/ Ferro |  |  |  | 2384.76 |  | 5430.84 | 7815.6
14. 3. | MADEIRA
14.3.1 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO C/ FUNDO BCO. - 2 DEMAOS | 154.48 | M2 | 8.65 | 1336.252 | 19.44 | 3003.0912 | 4339.3432
14.3.2 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM | 126.15 | M2 | 5.4 | 681.21 | 7.49 | 944.8635 | 1626.0735
| Total do Grupo Pintura s/ Madeira |  |  |  | 2017.462 |  | 3947.9547 | 5965.4167
| Total do Grupo Pintura |  |  |  | 30624.2318 |  | 81963.0512 | 112587.283
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
15.1.1 | TANQUE DE LOUÇA 65X57cm - C/ COLUNA - S/ TORNEIRA | 2 | UN | 554.5 | 1109 | 102.27 | 204.54 | 1313.54
15.1.2 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA | 4 | UN | 292.41 | 1169.64 | 95.86 | 383.44 | 1553.08
15.1.3 | LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA | 16 | UN | 200.32 | 3205.12 | 89.47 | 1431.52 | 4636.64
15.1.4 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA C/ASSENTO PLÁST. | 5 | UN | 294.84 | 1474.2 | 127.83 | 639.15 | 2113.35
15.1.5 | CUBA OVAL DE LOUÇA P/ TAMPO-EMBUTIR | 3 | UN | 145.63 | 436.89 | 47.93 | 143.79 | 580.68
15.1.6 | TORNEIRA METÁLICA CLÍNICA DE MESA P/LAV. (Acionamento sem toque de mãos) | 12 | UN | 264.97 | 3179.64 | 22.39 | 268.68 | 3448.32
15.1.7 | TORNEIRA METÁLICA COMUM DE MESA P/LAVATORIO C/ MANOPLA CRUZETA | 8 | UN | 110.53 | 884.24 | 22.39 | 179.12 | 1063.36
15.1.8 | TORNEIRA PAREDE C/ BICA MOVEL-C/ MANOPLA CRUZETA (Tanques e Copa) | 3 | UN | 156 | 468 | 22.39 | 67.17 | 535.17
15.1.9 | TORNEIRA CLÍNICA PAREDE C/ BICA MOVEL-ALAVANCA (Aciona. Sem toque de Mãos) (Descontaminação, Nebulização, Vacina, Procedimentos e Curativo) | 6 | UN | 305.6 | 1833.6 | 22.39 | 134.34 | 1967.94
15.1.10 | TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM | 3 | UN | 10 | 30 | 13.53 | 40.59 | 70.59
15.1.11 | SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO - DE PAREDE | 27 | UN | 49.87 | 1346.49 | 5.36 | 144.72 | 1491.21
15.1.12 | DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA - FLAMINGO | 27 | UN | 49.57 | 1338.39 | 5.36 | 144.72 | 1483.11
15.1.13 | PAPELEIRA METALICA P/ PAPEL HIGIÊNICO | 5 | UN | 33.9 | 169.5 | 5.36 | 26.8 | 196.3
15.1.14 | DUCHA HIGIÊNICA | 1 | CJ | 443.14 | 443.14 | 38.43 | 38.43 | 481.57
15.1.15 | TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPAÇO P/ 3 CUBAS (Escovódromo) | 1.5 | M2 | 801.75 | 1202.625 | 111.85 | 167.775 | 1370.4
15.1.16 | TAMPO INOX 2,40X0,55 M - C/ CUBA E EXPURGO (DESCONTAMINAÇÃO) | 1 | UN | 2160 | 2160 | 111.85 | 111.85 | 2271.85
15.1.17 | TAMPO INOX 1,50X0,55 M - C/ CUBA (ODONTO) | 1 | UN | 820.78 | 820.78 | 111.85 | 111.85 | 932.63
15.1.18 | TAMPO INOX 1,20X0,55 M - C/ CUBA (NEBULIZAÇÃO) | 1 | UN | 287.35 | 287.35 | 111.85 | 111.85 | 399.2
15.1.19 | TAMPO DE INOX 1,20X0,55 M C/ CUBA (COPA) | 1 | UN | 287.35 | 287.35 | 111.85 | 111.85 | 399.2
15.1.20 | TAMPO DE INOX 1,20X0,55 M C/ CUBA (VACINA) | 1 | UN | 287.35 | 287.35 | 111.85 | 111.85 | 399.2
15.1.21 | TAMPO DE INOX 1,20X0,55 M C/ CUBA (PROCEDIMENTOS) | 1 | UN | 287.35 | 287.35 | 111.85 | 111.85 | 399.2
15.1.22 | TAMPO DE INOX 1,20X0,55 M C/ CUBA (CURATIVO) | 1 | UN | 287.35 | 287.35 | 111.85 | 111.85 | 399.2
15.1.23 | CUBA DE INOX DE 70X60X18CM (LAVA-PÉS) | 1 | UN | 277.46 | 277.46 | 111.85 | 111.85 | 389.31
15.1.24 | BARRA DE APOIO ACO 90CM - DIAM 4CM | 2 | UN | 232.7 | 465.4 | 5.36 | 10.72 | 476.12
15.1.25 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO (40X50CM) | 1 | UN | 344.37 | 344.37 | 5.36 | 5.36 | 349.73
15.1.26 | BARRA DE APOIO P/ PORTA (45CM) | 2 | UN | 116.87 | 233.74 | 5.36 | 10.72 | 244.46
15.1.27 | ESPELHO DE CRISTAL 50X70CM S/ MOLDURA | 6 | UN | 57.42 | 344.52 | 15.8 | 94.8 | 439.32
15.1.28 | ARGOLA METÁLICA P/ TOALHA | 2 | UN | 54.6 | 109.2 | 10.73 | 21.46 | 130.66
15.1.29 | CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO | 3 | UN | 228.81 | 686.43 | 40.6 | 121.8 | 808.23
15.1.30 | BEBEDOURO ELÉTRICO 40 L | 1 | UN | 1095 | 1095 | 32 | 32 | 1127
| Total do Grupo Equipamentos Sanitários |  |  |  | 26264.125 |  | 5206.445 | 31470.57
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
15.2 | ALIMENTAÇÃO
15.2.1 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 85 MM X 1/2" P/ LIGACAO PRED | 1 | UN | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 27.18
15.2.2 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | 3 | UN | 1.63 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89
15.2.3 | CURVA 90 C/ ROSCA PVC | 1 | UN | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22
15.2.4 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | 3 | M | 62.13 | 186.39 | 0 | 0 | 186.39
15.2.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" | 1 | UN | 188.11 | 188.11 | 0 | 0 | 188.11
15.2.6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X | 4 | UN | 29.19 | 116.76 | 0 | 0 | 116.76
15.2.7 | CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | 4 | UN | 32.05 | 128.2 | 0 | 0 | 128.2
15.2.8 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | 5 | UN | 42.06 | 210.3 | 0 | 0 | 210.3
15.2.9 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm | 1 | UN | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64
15.2.10 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 3 | M | 3.95 | 11.85 | 4.42 | 13.26 | 25.11
15.2.11 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 85MM | 36 | M | 53.44 | 1923.84 | 14.79 | 532.44 | 2456.28
15.2.12 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85MM | 2 | UN | 223.05 | 446.1 | 0 | 0 | 446.1
15.2.13 | INSTALACOES DE TUBOS E CONEXOES | 25 | UN | 1.13 | 28.25 | 26.6 | 665 | 693.25
15.2.14 | REGISTRO DE ESFERA 3" | 1 | UN | 409.36 | 409.36 | 26.6 | 26.6 | 435.96
15.2.15 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B | 2 | UN | 429.73 | 859.46 | 0 | 0 | 859.46
15.2.16 | INSTALAÇÃO REGISTRO | 1 | UN | 0 | 0 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| Total do Grupo Alimentação |  |  |  | 4555.55 |  | 1263.9 | 5819.45
15.3 | ESGOTO CLOACAL
15.3.1 | CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO | 10 | UN | 500.53 | 5005.3 | 231.47 | 2314.7 | 7320
15.3.2 | CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 2 | UN | 126.61 | 253.22 | 231.47 | 462.94 | 716.16
15.3.3 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 12 PESSOAS | 2 | UN | 753.61 | 1507.22 | 146.64 | 293.28 | 1800.5
15.3.4 | FILTRO CONCRETO PRE MOLDADO - 0,96 X 1,26 X 1,36 M | 2 | UN | 978.52 | 1957.04 | 131.89 | 263.78 | 2220.82
15.3.5 | CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 100X100X50MM | 16 | UN | 12.86 | 205.76 | 14.79 | 236.64 | 442.4
15.3.6 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM | 7 | UN | 25.03 | 175.21 | 14.79 | 103.53 | 278.74
15.3.7 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM | 2 | UN | 31.14 | 62.28 | 11.8 | 23.6 | 85.88
15.3.8 | RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM | 6 | UN | 6.92 | 41.52 | 8.89 | 53.34 | 94.86
15.3.9 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM | 1 | UN | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
15.3.10 | CAP PVC JE 100mm | 1 | UN | 19.11 | 19.11 | 0 | 0 | 19.11
15.3.11 | CAP PVC JE 50mm | 5 | UN | 4.11 | 20.55 | 0 | 0 | 20.55
15.3.12 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | 2 | UN | 10.73 | 21.46 | 0 | 0 | 21.46
15.3.13 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 100MM | 11 | UN | 42.06 | 462.66 | 0 | 0 | 462.66
15.3.14 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 50MM | 27 | UN | 10.66 | 287.82 | 0 | 0 | 287.82
15.3.15 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 75MM | 1 | UN | 29.59 | 29.59 | 0 | 0 | 29.59
15.3.16 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 40MM | 6 | UN | 4.36 | 26.16 | 0 | 0 | 26.16
15.3.17 | CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 40mm | 36 | UN | 3.65 | 131.4 | 0 | 0 | 131.4
15.3.18 | CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 50mm | 1 | UN | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39
15.3.19 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 2 | UN | 29.54 | 59.08 | 0 | 0 | 59.08
15.3.20 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1 | UN | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 12.74
15.3.21 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm | 7 | UN | 4.51 | 31.57 | 0 | 0 | 31.57
15.3.22 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 75mm | 7 | UN | 61.36 | 429.52 | 0 | 0 | 429.52
15.3.23 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM | 5 | UN | 13.23 | 66.15 | 0 | 0 | 66.15
15.3.24 | JOELHO 90N C/ ANEL P/ ESGOTO SECUMDARIO - 40MMX1,1/2" | 30 | UN | 4.49 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7
15.3.25 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | 7 | UN | 9.66 | 67.62 | 0 | 0 | 67.62
15.3.26 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm | 1 | UN | 16.77 | 16.77 | 0 | 0 | 16.77
15.3.27 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100mm | 6 | UN | 17.16 | 102.96 | 0 | 0 | 102.96
15.3.28 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50mm | 5 | UN | 6.37 | 31.85 | 0 | 0 | 31.85
15.3.29 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM | 6 | UN | 9.78 | 58.68 | 0 | 0 | 58.68
15.3.30 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | 1 | UN | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75
15.3.31 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | 2 | UN | 11.91 | 23.82 | 0 | 0 | 23.82
15.3.32 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | 1 | UN | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 8.96
15.3.33 | TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 72 | M | 12.82 | 923.04 | 14.79 | 1064.88 | 1987.92
15.3.34 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO | 42 | M | 4.51 | 189.42 | 10.36 | 435.12 | 624.54
15.3.35 | TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 75 | M | 8.13 | 609.75 | 8.89 | 666.75 | 1276.5
15.3.36 | TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO | 21 | M | 10.47 | 219.87 | 11.8 | 247.8 | 467.67
15.3.37 | TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM. | 13 | UN | 8.48 | 110.24 | 10.36 | 134.68 | 244.92
15.3.38 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | 1 | UN | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83
15.3.39 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 173 | UN | 0 | 0 | 26.6 | 4601.8 | 4601.8
| Total do Grupo Esgoto Cloacal |  |  |  | 13330.41 |  | 10902.84 | 24233.25
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15.4 | ESGOTO PLUVIAL
15.4.1 | CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 100X100X50MM | 2 | UN | 12.86 | 25.72 | 14.79 | 29.58 | 55.3
15.4.2 | RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC | 12 | UN | 12.17 | 146.04 | 8.89 | 106.68 | 252.72
15.4.3 | RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM | 1 | UN | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 8.89 | 15.81
15.4.4 | RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM | 1 | UN | 9.02 | 9.02 | 8.89 | 8.89 | 17.91
15.4.5 | BUCHA REDUCAO PVC SOLDA LONGA 50X40MM | 1 | UN | 3.33 | 3.33 | 8.89 | 8.89 | 12.22
15.4.6 | CAP PVC JE 100mm | 2 | UN | 19.11 | 38.22 | 0 | 0 | 38.22
15.4.7 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 100MM | 1 | UN | 42.06 | 42.06 | 0 | 0 | 42.06
15.4.8 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 50MM | 1 | UN | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 10.66
15.4.9 | CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm | 9 | UN | 15.86 | 142.74 | 0 | 0 | 142.74
15.4.10 | CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 75mm | 1 | UN | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 15.34
15.4.11 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 7 | UN | 28.98 | 202.86 | 0 | 0 | 202.86
15.4.12 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 1 | UN | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 | 17.99
15.4.13 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | 1 | UN | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66
15.4.14 | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | 1 | UN | 47.29 | 47.29 | 0 | 0 | 47.29
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
15.4.15 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100mm | 1 | UN | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 17.16
15.4.16 | LUVA CORRER PVC JE NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 100MM | 8 | UN | 22.28 | 178.24 | 0 | 0 | 178.24
15.4.17 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 1 | UN | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 8.66
15.4.18 | TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 156 | M | 12.82 | 1999.92 | 14.79 | 2307.24 | 4307.16
15.4.19 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 3 | M | 11.71 | 35.13 | 5.9 | 17.7 | 52.83
15.4.20 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM | 6 | M | 13.75 | 82.5 | 7.37 | 44.22 | 126.72
15.4.21 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM | 6 | M | 36.34 | 218.04 | 11.8 | 70.8 | 288.84
15.4.22 | INSTALACOES DE TUBOS E CONXOES | 34 | UN | 0 | 0 | 26.6 | 904.4 | 904.4
| Total do Grupo Esgoto Pluvial |  |  |  | 3257.5 |  | 3507.29 | 6764.79
15.5 | VENTILAÇÃO
15.5.1 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 50MM | 13 | UN | 10.66 | 138.58 | 0 | 0 | 138.58
15.5.2 | CURVA 45 LONGA PVC - ESGOTO 75MM | 12 | UN | 29.59 | 355.08 | 0 | 0 | 355.08
15.5.3 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1 | UN | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07
15.5.4 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 3 | UN | 17.99 | 53.97 | 0 | 0 | 53.97
15.5.5 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm | 4 | UN | 4.51 | 18.04 | 0 | 0 | 18.04
15.5.6 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1 | UN | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67
15.5.7 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 4 | UN | 8.66 | 34.64 | 0 | 0 | 34.64
15.5.8 | TERMINAL VENTILACAO 50MM | 11 | UN | 7.74 | 85.14 | 0 | 0 | 85.14
15.5.9 | TERMINAL VENTILACAO 75MM | 6 | UN | 4.8 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8
15.5.10 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM | 45 | M | 13.75 | 618.75 | 7.37 | 331.65 | 950.4
15.5.11 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM | 45 | M | 36.34 | 1635.3 | 11.8 | 531 | 2166.3
15.5.12 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | 3 | UN | 4.17 | 12.51 | 0 | 0 | 12.51
15.5.13 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | 1 | UN | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83
15.5.14 | INSTALACOES DE TUBOS E CONEXOES | 59 | UN | 0 | 0 | 26.6 | 1569.4 | 1569.4
| Total do Grupo Ventilação |  |  |  | 3000.38 |  | 2432.05 | 5432.43
15.6 | ÁGUA FRIA
15.6.1 | VALVULA DESCARGA AUTOMATICA 32MM (1 1/4") | 5 | UN | 187.88 | 939.4 | 44.33 | 221.65 | 1161.05
15.6.2 | VALVULA P/ EXPURGO DE 1/2" (DESCONTAMINAÇÃO) | 1 | UN | 186.59 | 186.59 | 38.36 | 38.36 | 224.95
15.6.3 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM - 3/4'' | 2 | UN | 1.01 | 2.02 | 8.89 | 17.78 | 19.8
15.6.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4' | 2 | UN | 10.86 | 21.72 | 0 | 0 | 21.72
15.6.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 1 1/2 | 1 | UN | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2
15.6.6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X | 18 | UN | 0.65 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7
15.6.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 40MM X | 3 | UN | 5.98 | 17.94 | 0 | 0 | 17.94
15.6.8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X | 18 | UN | 6.31 | 113.58 | 0 | 0 | 113.58
15.6.9 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | 1 | UN | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49
15.6.10 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | 1 | UN | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
15.6.11 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | 1 | UN | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
15.6.12 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM | 1 | UN | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
15.6.13 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | 1 | UN | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
15.6.14 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | 2 | UN | 1.51 | 3.02 | 0 | 0 | 3.02
15.6.15 | CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | 15 | UN | 0.94 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1
15.6.16 | CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | 5 | UN | 6.72 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6
15.6.17 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | 56 | UN | 1.91 | 106.96 | 0 | 0 | 106.96
15.6.18 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | 4 | UN | 7.33 | 29.32 | 0 | 0 | 29.32
15.6.19 | CURVA PVC 90 SOLDAVEL 50MM - AGUA FRIA | 20 | UN | 14.29 | 285.8 | 0 | 0 | 285.8
15.6.20 | JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 40mm | 1 | UN | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 4.49
15.6.21 | JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 50mm | 8 | UN | 5.77 | 46.16 | 0 | 0 | 46.16
15.6.22 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | 1 | UN | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
15.6.23 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 114 | M | 3.95 | 450.3 | 4.42 | 503.88 | 954.18
15.6.24 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 3 | M | 8.16 | 24.48 | 5.9 | 17.7 | 42.18
15.6.25 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 18 | M | 11.71 | 210.78 | 5.9 | 106.2 | 316.98
15.6.26 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM | 93 | M | 13.75 | 1278.75 | 7.37 | 685.41 | 1964.16
15.6.27 | TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm | 11 | UN | 1.08 | 11.88 | 0 | 0 | 11.88
15.6.28 | TE 90 PVC SOLDAVEL 40mm | 2 | UN | 6.55 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1
15.6.29 | TE 90 PVC SOLDAVEL 50mm | 16 | UN | 7.72 | 123.52 | 0 | 0 | 123.52
15.6.30 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | 1 | UN | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69
15.6.31 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | 10 | UN | 5.85 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5
15.6.32 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM | 7 | UN | 4.8 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6
15.6.33 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM | 2 | UN | 19.6 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2
15.6.34 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM | 10 | UN | 21.85 | 218.5 | 0 | 0 | 218.5
15.6.35 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | 1 | UN | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
15.6.36 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | 35 | UN | 4.97 | 173.95 | 0 | 0 | 173.95
15.6.37 | TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" | 1 | UN | 6.47 | 6.47 | 0 | 0 | 6.47
15.6.38 | INSTALACOES DE TUBOS E CONEXOES | 255 | UN | 1.13 | 288.15 | 26.6 | 6783 | 7071.15
15.6.39 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15.6.40 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15.6.39 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM | 9 | UN | 64.99 | 584.91 | 25.12 | 226.08 | 810.99
15.6.40 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM | 1 | UN | 53.59 | 53.59 | 22.17 | 22.17 | 75.76
15.6.41 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 20MM | 8 | UN | 28.52 | 228.16 | 14.79 | 118.32 | 346.48
15.6.42 | REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") | 3 | UN | 137.24 | 411.72 | 20.7 | 62.1 | 473.82
| Total do Grupo Água Fria |  |  |  | 6075.16 |  | 8802.65 | 14877.81
15.7 | RESERVATÓRIO
15.7.1 | CAIXA D'AGUA 2000L - POLIETILENO C/ TAMPA - FORN. E INST. | 1 | UN | 654.95 | 654.95 | 118.18 | 118.18 | 773.13
| Total do Grupo Reservatório |  |  |  | 654.95 |  | 118.18 | 773.13
| Total do Grupo Instalações Hidráulicas |  |  |  | 57138.075 |  | 32233.355 | 89371.43
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS
16.1.1 | ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/2" | 2 | UN | 0.99 | 1.98 | 0.47 | 0.94 | 2.92
16.1.2 | ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.58
16.1.3 | BUCHA ALUMÍNIO SILÍICIO P/ELETRODUTO 1 1/2" | 2 | UN | 1.24 | 2.48 | 0.9 | 1.8 | 4.28
16.1.4 | BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.96
16.1.5 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | 206 | UN | 1.52 | 313.12 | 0 | 0 | 313.12
16.1.6 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" | 101 | UN | 4.13 | 417.13 | 0 | 0 | 417.13
16.1.7 | CAIXA BAIXA 2 x 4" ALUMINIO | 2 | UN | 17.29 | 34.58 | 0 | 0 | 34.58
16.1.8 | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | 7 | UN | 13.17 | 92.19 | 0 | 0 | 92.19
16.1.9 | CURVA 90 PVC P/ELETRODUTO ROSCAV. 1 1/2" | 3 | UN | 1.79 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37
16.1.10 | LUVA PVC P/ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | 4 | UN | 2.8 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2
16.1.11 | LUVA ACO GALVANIZADO 1" P/ELETRODUTO | 19 | UN | 1.48 | 28.12 | 0 | 0 | 28.12
16.1.12 | LUVA ACO GALVANIZADO 1 1/2" P/ELETRODUTO | 1 | UN | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96
16.1.13 | LUVA ACO GALVANIZADO 1 1/4" P/ELETRODUTO | 1 | UN | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28
16.1.14 | INSTALACOES ELETRICAS | 344 | UN | 0 | 0 | 17.34 | 5964.96 | 5964.96
| Total do Grupo Acessórios Eletrodutos |  |  |  | 912.23 |  | 5968.42 | 6880.65
16.2 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL
16.2.1 | BUCHA NYLON S4 | 7 | UN | 0.08 | 0.56 | 0.9 | 6.3 | 6.86
16.2.2 | BUCHA NYLON S6 | 148 | UN | 0.12 | 17.76 | 0.9 | 133.2 | 150.96
16.2.3 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO | 20 | UN | 1.24 | 24.8 | 1.44 | 28.8 | 53.6
| Total do Grupo Acessórios de Uso Geral |  |  |  | 43.12 |  | 168.3 | 211.42
16.3 | CABOS (UNIPOLAR)
16.3.1 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV - 10MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 175.3 | M | 5.98 | 1048.294 | 2.91 | 510.123 | 1558.417
16.3.2 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV - 16MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 16.1 | M | 9.3 | 149.73 | 4.36 | 70.196 | 219.926
16.3.3 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV- 2.5MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 5136 | M | 1.69 | 8679.84 | 1.44 | 7395.84 | 16075.68
16.3.4 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV - 25MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 26 | M | 14.42 | 374.92 | 5.8 | 150.8 | 525.72
16.3.5 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV - 4MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 73.5 | M | 2.28 | 167.58 | 1.44 | 105.84 | 273.42
16.3.6 | CABO ISOLADO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV - 50MM2 - MATERIAL E INSTALACA | 103.7 | M | 20.01 | 2075.037 | 10.11 | 1048.407 | 3123.444
| Total do Grupo Cabos |  |  |  | 12495.401 |  | 9281.206 | 21776.607
16.4 | CAIXA DE PASSAGEM
16.4.1 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR - ACO PINTADA - 100X100X80MM | 1 | UN | 29.68 | 29.68 | 86.7 | 86.7 | 116.38
16.4.2 | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR - ACO PINTADA - 300X300X120MM | 1 | UN | 84.33 | 84.33 | 86.7 | 86.7 | 171.03
16.4.3 | CAIXA PASSAGEM SOBREPOR - ACO PINTADA - 300X300X120MM | 1 | UN | 86.24 | 86.24 | 86.7 | 86.7 | 172.94
16.4.4 | CAIXA ALVENARIA 50X50X60CM/TAMPA FERRO PADRAO CEEE | 4 | UN | 367.19 | 1468.76 | 93.5 | 374 | 1842.76
| Total do Grupo Caixa de Passagem |  |  |  | 1669.01 |  | 634.1 | 2303.11
16.5 | DISPOSITIVOS
16.5.1 | PLACA CEGA 4 X 2'' | 3 | UN | 1.91 | 5.73 | 14.47 | 43.41 | 49.14
16.5.2 | TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4" | 2 | UN | 46.48 | 92.96 | 17.34 | 34.68 | 127.64
16.5.3 | VENTILADOR DE TETO - BRANCO - FORN. INST. | 27 | UN | 144.87 | 3911.49 | 34.7 | 936.9 | 4848.39
16.5.4 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA 2X4" - IRIEL - FORN. E INST. | 31 | UN | 7.38 | 228.78 | 12.99 | 402.69 | 631.47
16.5.5 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES C/ PLACA 2X4" - IRIEL - FORN. E INST. | 2 | UN | 27.14 | 54.28 | 12.99 | 25.98 | 80.26
16.5.6 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES C/ PLACA 2X4" - IRIEL - FORN. E INST. | 1 | UN | 29.09 | 29.09 | 12.99 | 12.99 | 42.08
16.5.7 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T 10A 2X4"- IRIEL - FORN. E INST. | 124 | UN | 7.35 | 911.4 | 14.47 | 1794.28 | 2705.68
16.5.8 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T 20A 2X4" - IRIEL - FORN. E INST. | 21 | UN | 13.26 | 278.46 | 14.47 | 303.87 | 582.33
16.5.9 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA - SOBREPOR 2X4" - ALUM - FORN. E INST. | 5 | UN | 11.8 | 59 | 12.99 | 64.95 | 123.95
16.5.10 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS - SOBREPOR 2X4" - ALUM - FORN. E INST. | 1 | UN | 19.6 | 19.6 | 12.99 | 12.99 | 32.59
16.5.11 | TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR - 2X4" C/ PLACA ALUM. | 46 | UN | 14.55 | 669.3 | 14.47 | 665.62 | 1334.92
| Total do Grupo Dispositivos |  |  |  | 6260.09 |  | 4298.36 | 10558.45
16.6 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
16.6.1 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN - 10A - FORN. E INST. | 36 | UN | 9.66 | 347.76 | 8.67 | 312.12 | 659.88
16.6.2 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN 16A - FORN. E INST. | 2 | UN | 5.72 | 11.44 | 8.67 | 17.34 | 28.78
16.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA - DIN 10A - FORN. E INST. | 21 | UN | 19.94 | 418.74 | 14.47 | 303.87 | 722.61
16.6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA - DIN 20A - FORN. E INST. | 1 | UN | 19.89 | 19.89 | 14.47 | 14.47 | 34.36
16.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA - DIN 25A - FORN. E INST. | 3 | UN | 131.48 | 394.44 | 14.47 | 43.41 | 437.85
16.6.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB | 1 | UN | 575.9 | 575.9 | 23.1 | 23.1 | 599
16.6.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | 1 | UN | 55.77 | 55.77 | 23.1 | 23.1 | 78.87
16.6.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | 78.65 | 78.65 | 23.1 | 23.1 | 101.75
16.6.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60A - TIPO FB | 1 | UN | 540.8 | 540.8 | 23.1 | 23.1 | 563.9
16.6.10 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V - 40KA | 8 | UN | 56.26 | 450.08 | 23.1 | 184.8 | 634.88
16.6.11 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V - 8KA | 8 | UN | 34.96 | 279.68 | 23.1 | 184.8 | 464.48
16.6.12 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR C/ DR (3 FASES/NEUTRO - 30MA) - 25A | 2 | UN | 195.65 | 391.3 | 23.1 | 46.2 | 437.5
16.6.13 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR C/ DR (3 FASES/NEUTRO - 30MA) - 63A | 2 | UN | 257.87 | 515.74 | 23.1 | 46.2 | 561.94
| Total do Grupo Dispositivos de Proteção |  |  |  | 4080.19 |  | 1245.61 | 5325.8
16.7 | ELETRODUTOS
16.7.1 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE - 1" (SIMPLES) | 465 | M | 2.68 | 1246.2 | 3.46 | 1608.9 | 2855.1
16.7.2 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO - 1.1/2" | 90 | M | 4.78 | 430.2 | 5.8 | 522 | 952.2
16.7.3 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO - 2" | 39 | M | 6.28 | 244.92 | 8.39 | 327.21 | 572.13
16.7.4 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) | 3 | M | 5.58 | 16.74 | 15.91 | 47.73 | 64.47
16.7.5 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) | 3 | M | 4.76 | 14.28 | 12.99 | 38.97 | 53.25
16.7.6 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 708 | M | 2.37 | 1677.96 | 8.67 | 6138.36 | 7816.32
16.7.7 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" P/ ELETRODUTO | 117 | UN | 0.49 | 57.33 | 7.23 | 845.91 | 903.24
16.7.8 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1.1/2" P/ ELETRODUTO | 7 | UN | 1.07 | 7.49 | 7.23 | 50.61 | 58.1
16.7.9 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1.1/4" P/ ELETRODUTO | 14 | UN | 0.96 | 13.44 | 7.23 | 101.22 | 114.66
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
16.7.10 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 2" P/ ELETRODUTO | 8 | UN | 3.2 | 25.6 | 7.23 | 57.84 | 83.44
16.7.11 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 156 | M | 12.14 | 1893.84 | 6.94 | 1082.64 | 2976.48
16.7.12 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1 1/2" (38MM) | 12 | M | 18.49 | 221.88 | 10.4 | 124.8 | 346.68
16.7.13 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1 1/4" (32MM) | 18 | M | 19.1 | 343.8 | 8.67 | 156.06 | 499.86
16.7.14 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM) | 9 | M | 28.48 | 256.32 | 13.86 | 124.74 | 381.06
16.7.15 | ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 2.1/2"(64MM) | 2 | UN | 3.22 | 6.44 | 8.67 | 17.34 | 23.78
16.7.16 | CURVA 90 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2 1/2" (64MM) | 6 | UN | 46.7 | 280.2 | 17.34 | 104.04 | 384.24
| Total do Grupo Eletrodutos |  |  |  | 6736.64 |  | 11348.37 | 18085.01
16.8 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
16.8.1 | LUMINARIA EMBUTIR P/ LAMPADA COMPACTA 1X11W | 4 | UN | 79.48 | 317.92 | 28.9 | 115.6 | 433.52
16.8.2 | LUMINARIA SOBREPOR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X32W - FORN. INST. | 41 | UN | 186.6 | 7650.6 | 34.7 | 1422.7 | 9073.3
16.8.3 | LUMINARIA SOBREPOR P/ FLUORESC. TUBULAR 32W - FORN. E INST. | 28 | UN | 81.04 | 2269.12 | 28.9 | 809.2 | 3078.32
16.8.4 | SPOT C/ LAMPADA COMPACTA 20W - FORN. E INST. | 1 | UN | 50.05 | 50.05 | 28.9 | 28.9 | 78.95
| Total do Grupo Luminárias e Acessórios |  |  |  | 10287.69 |  | 2376.4 | 12664.09
16.9 | ENTRADA DE SERVIÇO
16.9.1 | CINTA ACO GALVANIZADO P/POSTE | 4 | UN | 15.28 | 61.12 | 5.8 | 23.2 | 84.32
16.9.2 | HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR | 1 | UN | 37.56 | 37.56 | 28.9 | 28.9 | 66.46
16.9.3 | POSTE COMPLETO PARA MEDICAO 7M | 1 | UN | 608.27 | 608.27 | 274.55 | 274.55 | 882.82
| Total do Grupo Entrada de Serviço |  |  |  | 706.95 |  | 326.65 | 1033.6
16.10 | QUADROS DE MEDIÇÃO
16.10.1 | CAIXA MEDICAO FERRO N. 7 PADRAO CEEE | 1 | UN | 1072.98 | 1072.98 | 31.81 | 31.81 | 1104.79
16.10.2 | QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 167.23 | 501.69 | 63.58 | 190.74 | 692.43
16.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA 16 - ATÉ 28 DISJ C/ GERAL - completo | 1 | UN | 351.83 | 351.83 | 63.58 | 63.58 | 415.41
16.10.4 | QUADRO DE DISTRIB. (30X30X13,5) ATE 44 DISJ. EMBUTIR C/ BARRRAMENTO | 1 | UN | 571.34 | 571.34 | 63.58 | 63.58 | 634.92
| Total do Grupo Quadros de Medição |  |  |  | 2497.84 |  | 349.71 | 2847.55
16.11 | LÓGICA
16.11.1 | CONECTOR RJ45 FEMEA | 15 | UN | 5.2 | 78 | 5.8 | 87 | 165
16.11.2 | TOMADA DE EMBUTIR PARA LÓGICA | 15 | UN | 15.6 | 234 | 12.03 | 180.45 | 414.45
16.11.3 | PATCH PANEL FURUKAWA CAT5E T568A/B 24P | 2 | UN | 196.5 | 393 | 7.23 | 14.46 | 407.46
16.11.4 | RACK 6U - COMPLETO C/ 1 BANDEJA FIXA P/ HUB | 1 | UN | 622.7 | 622.7 | 144.48 | 144.48 | 767.18
16.11.5 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | 5 | UN | 1.52 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6
16.11.6 | PLACA 4X2 1 MODULO RJ45 | 3 | UN | 5.2 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6
16.11.7 | BUCHA NYLON S6 | 2 | UN | 0.12 | 0.24 | 0.9 | 1.8 | 2.04
16.11.8 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABECA PANELA 4,2X32MM | 2 | UN | 0.33 | 0.66 | 0.9 | 1.8 | 2.46
16.11.9 | PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 3/8" X 2" " | 29 | UN | 0.33 | 9.57 | 0 | 0 | 9.57
16.11.10 | PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 5/8" X 3" C/ PORCA E ARRUELA | 72 | UN | 1.68 | 120.96 | 0 | 0 | 120.96
16.11.11 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" | 118 | UN | 0.05 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
16.11.12 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 3/8" | 29 | UN | 0.18 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22
16.11.13 | CABO U/UTP 24AWG CAT5E | 1 | M | 353.47 | 353.47 | 7.53 | 7.53 | 361
16.11.14 | PLACA PVC 4X2 | 8 | UN | 5.2 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6
16.11.15 | ELETROCALHA PERFURADA TUPO U 100X100MM (CHAPA 18) | 45 | M | 142.09 | 6394.05 | 5.8 | 261 | 6655.05
16.11.16 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | 29 | UN | 6.7 | 194.3 | 14.47 | 419.63 | 613.93
16.11.17 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | 18 | UN | 2.99 | 53.82 | 3.78 | 68.04 | 121.86
16.11.18 | TAMPA PRESSAO 100MM (CHAPA 24) | 45 | M | 34.78 | 1565.1 | 5.8 | 261 | 1826.1
16.11.19 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE - 1" (SIMPLES) | 12 | M | 2.68 | 32.16 | 3.46 | 41.52 | 73.68
16.11.20 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 3 | M | 12.14 | 36.42 | 6.94 | 20.82 | 57.24
16.11.21 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" P/ ELETRODUTO | 2 | UN | 0.49 | 0.98 | 7.23 | 14.46 | 15.44
16.11.22 | INSTALACOES LÓGICA | 264 | UN | 0 | 0 | 17.34 | 4577.76 | 4577.76
| Total do Grupo Lógica |  |  |  | 10165.35 |  | 6101.75 | 16267.1
16.12 | TELEFONIA
16.12.1 | CABO U/UTP 24AWG CAT5E | 0.5 | M | 353.47 | 176.735 | 7.53 | 3.765 | 180.5
16.12.2 | CABO CI-50-10 PARES | 115 | M | 3.32 | 381.8 | 6.7 | 770.5 | 1152.3
16.12.3 | ELETROCALHA PERFURADA TUPO U 100X100MM (CHAPA 18) | 12 | M | 142.09 | 1705.08 | 5.8 | 69.6 | 1774.68
16.12.4 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | 6 | UN | 6.7 | 40.2 | 14.47 | 86.82 | 127.02
16.12.5 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | 6 | UN | 2.99 | 17.94 | 3.78 | 22.68 | 40.62
16.12.6 | TAMPA PRESSAO 100MM (CHAPA 24) | 12 | M | 34.78 | 417.36 | 5.8 | 69.6 | 486.96
16.12.7 | CAIXA PVC 4X2 SIST. X | 3 | UN | 6.37 | 19.11 | 0 | 0 | 19.11
16.12.8 | LUVA ACO ZINCADO 1" P/ELETRODUTO | 4 | UN | 1.42 | 5.68 | 0 | 0 | 5.68
16.12.9 | BLOCO BLI-10 C/CANALETA | 6 | UN | 5.46 | 32.76 | 23.1 | 138.6 | 171.36
16.12.10 | BUCHA NYLON S6 | 14 | UN | 0.12 | 1.68 | 0.9 | 12.6 | 14.28
16.12.11 | TOMADA RJ11 | 5 | UN | 15.6 | 78 | 0 | 0 | 78
16.12.12 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE - 1" (SIMPLES) | 21 | M | 2.68 | 56.28 | 3.46 | 72.66 | 128.94
16.12.13 | ABRACADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO" | 14 | UN | 0.78 | 10.92 | 0 | 0 | 10.92
16.12.14 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 18 | M | 12.14 | 218.52 | 6.94 | 124.92 | 343.44
16.12.15 | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE A | 1 | UN | 56.24 | 56.24 | 0 | 0 | 56.24
16.12.16 | CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE A | 1 | UN | 101.84 | 101.84 | 0 | 0 | 101.84
16.12.17 | CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 200 X 200 X 21,8CM | 1 | UN | 1983.71 | 1983.71 | 0 | 0 | 1983.71
16.12.18 | CAIXA FERRO R1 | 2 | UN | 226.2 | 452.4 | 0 | 0 | 452.4
16.12.19 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | 2 | UN | 1.52 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04
16.12.20 | CAIXA PVC 4X2 | 2 | UN | 1.24 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48
16.12.21 | INSTALACOES TELEFONIA | 35 | UN | 0 | 0 | 17.34 | 606.9 | 606.9
| Total do Grupo Telefonia |  |  |  | 5761.775 |  | 1978.645 | 7740.42
Item | Descrição | Qtde. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total
16.13 | ALARME
16.13.1 | DETECTOR INTERNO DE DUPLA TECNOLOGIA | 21 | UN | 308 | 6468 | 0 | 0 | 6468
16.13.2 | SENSOR MAGNETICO | 1 | UN | 29 | 29 | 0 | 0 | 29
16.13.3 | INSTALACAO SENSORES | 22 | UN | 0 | 0 | 35 | 770 | 770
16.13.4 | CAIXA BAIXA 2 x 4" ALUMINIO | 29 | UN | 17.29 | 501.41 | 0 | 0 | 501.41
16.13.5 | TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" | 8 | UN | 3.54 | 28.32 | 0 | 0 | 28.32
16.13.6 | PLACA ALUMINIO P/ CONDULETE 1" - 1 FUNCAO QUADRADA | 21 | UN | 5.2 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2
16.13.7 | INSTALACAO DO ALARME | 1 | VB | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500
16.13.8 | TECLADO LCD | 1 | UN | 665 | 665 | 0 | 0 | 665
16.13.9 | MÓDULO IP | 1 | UN | 917 | 917 | 0 | 0 | 917
16.13.10 | CENTRAL ALARME EVO 192 + TECLADO | 1 | UN | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 1492
16.13.11 | PROTETOR TELEFONICO | 1 | UN | 42 | 42 | 0 | 0 | 42
16.13.12 | PROTETOR DE REDE ELETRICA | 1 | UN | 42 | 42 | 0 | 0 | 42
16.13.13 | BATERIA SELADA 12V 7A | 1 | UN | 85 | 85 | 0 | 0 | 85
16.13.14 | TRAFO P/ EVO 192 | 1 | UN | 70 | 70 | 0 | 0 | 70
16.13.15 | MÓDULIO DE EXPANSÃO | 1 | UN | 350 | 350 | 0 | 0 | 350
16.13.15 | CAIXA METÁLICA PAINEL | 2 | UN | 63 | 126 | 0 | 0 | 126
16.13.15 | CABO 4 VIAS INSTALADO | 800 | M | 3.3 | 2640 | 0 | 0 | 2640
16.13.15 | SIRENE 120 DB | 1 | UN | 29 | 29 | 0 | 0 | 29
16.13.16 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" | 390 | M | 8.1 | 3159 | 3.46 | 1349.4 | 4508.4
16.13.16 | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" GALVANIZADO | 14 | M | 12.14 | 169.96 | 3.46 | 48.44 | 218.4
16.13.16 | CABO DE COBRE 2,5M VERDE | 30 | M | 3.3 | 99 | 3.46 | 103.8 | 202.8
16.13.17 | HASTE ATERRAMENTO 1,5M | 1 | UN | 120 | 120 | 10.11 | 10.11 | 130.11
| Total do Grupo Alarme |  |  |  | 17141.89 |  | 5781.75 | 22923.64
16.14 | AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS
16.14.1 | ESPERA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELA | 16 | UN | 146.67 | 2346.72 | 61.66 | 986.56 | 3333.28
16.14.2 | ESPERA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | 4 | UN | 780 | 3120 | 120 | 480 | 3600
16.14.3 | ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 2CV | 1 | UN | 599.87 | 599.87 | 185.87 | 185.87 | 785.74
16.14.4 | EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450M³/H - 220V | 4 | UN | 247.47 | 989.88 | 31.81 | 127.24 | 1117.12
| Total do Grupo Ar Condicionado |  |  |  | 7056.47 |  | 1779.67 | 8836.14
| Total do Grupo Instalações Elétricas |  |  |  | 85814.646 |  | 51638.941 | 137453.587
17 | MOBILIÁRIO
17.1 | ARMÁRIO P/ ODONTO - DET. 01 | 1 | UN | 1894 | 1894 | 1296 | 1296 | 3190
17.2 | BANCADA DA ODONTO - DET. 02 | 1 | UN | 2015 | 2015 | 950 | 950 | 2965
17.3 | ARMÁRIO P/ PRONTUÁRIOS - DET. 03 | 2 | UN | 1639 | 3278 | 959 | 1918 | 5196
17.4 | BALCÃO DE 120 X 55cm P/ TAMPO DE INOX - DET. 04 | 3 | UN | 842 | 2526 | 520 | 1560 | 4086
17.5 | BANCADA P/ ESTERILIZAÇÃO - DET. 05 | 1 | UN | 1994 | 1994 | 1114 | 1114 | 3108
17.6 | BALCÃO ARMÁRIO 200 X 40 CM - DET. 06 | 2 | UN | 1430 | 2860 | 876 | 1752 | 4612
17.7 | BALCÃO ARMÁRIO 330 X 40 CM - DET. 07 | 1 | UN | 2215 | 2215 | 1130 | 1130 | 3345
17.8 | BALCÃO P/ EXPURGO 240 X 55 CM - DET. 08 | 1 | UN | 964 | 964 | 509 | 509 | 1473
17.9 | ARMÁRIO P/ AUDIO E VÍDEO - DET. 09 | 2 | UN | 1694 | 3388 | 964 | 1928 | 5316
17.10 | BANCADA P/ ADM. E COORD. - DET. 10 | 2 | UN | 1430 | 2860 | 876 | 1752 | 4612
17.11 | ARMÁRIO PRATELEIRA P/ ALMOXARIFADO - DET. 11 | 4 | UN | 742 | 2968 | 320 | 1280 | 4248
17.12 | BALCÃO P/ FARMÁCIA - DET 12 | 1 | UN | 542 | 542 | 320 | 320 | 862
| Total do Grupo Mobiliário |  |  |  | 27504 |  | 15509 | 43013
18 | CERCAMENTO
18.1 | CERCA TIPO EUROCERK MULTIUSO - H=2,20M - COM PORTÃO P/ CARROS | 28 | M | 488.61 | 13681.08 | 73.61 | 2061.08 | 15742.16
18.2 | MOTOR ELÉTRICO 1 HP, COM DOIS CONTROLES | 1 | UN | 1160 | 1160 | 162 | 162 | 1322
| Total do Grupo Cercamento |  |  |  | 14841.08 |  | 2223.08 | 17064.16
19 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
19.1 | PLACA EM PVC 30X12CM P/ IDENTIFICAÇAO DAS SALAS | 32 | UN | 24.7 | 790.4 | 1.73 | 55.36 | 845.76
19.2 | TOTEN - COMUNICACAO VISUAL | 1 | UN | 3757 | 3757 | 0 | 0 | 3757
| Total do Grupo Programação Visual |  |  |  | 4547.4 |  | 55.36 | 4602.76
20 | PPCI
20.1 | EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG | 2 | UN | 118.3 | 236.6 | 10.73 | 21.46 | 258.06
20.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG | 6 | UN | 115.7 | 694.2 | 10.73 | 64.38 | 758.58
20.3 | PLACAS ACRILICAS - EXTINTORES E PROIBIDO FUMAR | 13 | UN | 26.65 | 346.45 | 2.91 | 37.83 | 384.28
20.4 | PLACA EM ADESIVO C/ INDICACAO DE SAIDA | 1 | UN | 6.37 | 6.37 | 3.24 | 3.24 | 9.61
| Total do Grupo PPCI |  |  |  | 1283.62 |  | 126.91 | 1410.53
21 | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | LIMPEZA DE VIDROS | 70 | M2 | 3.82 | 267.4 | 8.02 | 561.4 | 828.8
21.2 | LIMPEZA DE PISOS | 496.73 | M2 | 2.5 | 1241.825 | 3.5 | 1738.555 | 2980.38
21.3 | LIMPEZA APARELHOS SANITÁRIOS | 30 | UN | 2.78 | 83.4 | 6.7 | 201 | 284.4
| Total do Grupo Serviços Finais |  |  |  | 1592.625 |  | 2500.955 | 4093.58
[5 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 679864.3636 |  | 581018.8994 | 1260883.263
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 29/03/2014
Obra: 006B - UNIDADE BASICA DE SAUDE PANORAMA
Cliente: SECRETARIA MINUCIPAL DE SAUDE - SMS
Endereço: ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO, 6505 - PORTO ALEGRE
Obs: | Para o presente orçamento foi utilizado PLEO 3 (FRANARIN) com preços atualizados em março de 2014;
Os encargos utilizados foram de 176,82% disponibilizados pela empresa FRANARIN (extraidos do SINDUSCON/RS);
O BDI empregado no orçamento foi de 30%, conforme orientação da SMS;
A limpeza permanente de obra foi considerada a partir da metragem projetada.
__________________________________________
| Arq. Alan Cristian Tabile Furlan | Porto Alegre, 29 de janeiro de 2014
CAU A039062-3
Responsável Técnico
alanfurlan.engeplus@gmail.com